ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

по открытому аукциону в электронной форме

№ 0351300149113000030

28.06.2013 г.

## Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области  извещает о внесении изменений  в документацию об открытом аукционе в электронной форме и в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 07.06.2013г.

1. В документации об открытом аукционе в электронной форме, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru,  07.06.2013 г.:

- В информационной карте аукциона читать в новой редакции:

- п.4 «Требования к техническим характеристикам товара:

Требования, предъявляемые к квартире читать в следующей редакции

Квартира должна включать в себя следующую минимальную отделку:

- входные двери металлические  заводского изготовления;

- потолки: улучшенная водоэмульсионная окраска или натяжные потолки;

- стены - улучшенная водоэмульсионная окраска или обои виниловые;

- отделка плинтусом и наличниками;

- полы в комнатах, коридорах: линолеум;

- полы в санузлах: керамическая напольная плитка, линолеум;

- установка мазонитовых или ламинированных дверей: межкомнатные, а также в ванных комнатах и туалетах;

- выполненены электромонтажные работы (электропроводка заведена, электророзетки, электровыключатели и электропатроны установлены);

- установка электроплиты (напольная, с духовым шкафом), газовая плита;

- установка сантехнического оборудования (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, мойка);

- установка приборов учета воды и электроэнергии;

- установка окон из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом или установка пластиковых стеклопакетов с двойным остеклением.

- устройство проездов щебеночным покрытием,  парковка для автомобилей, площадка для установки мусорных контейнеров.

Требования, предъявляемые к многоквартирным домам, в которых находятся объект долевого строительства (квартира) читать в следующей редакции

1) Наружное и внутреннее инженерное обеспечение:

- централизованное водоснабжение с установкой водомерного узла на вводе в жилой дом, выгребная яма, теплоснабжение с обустройством индивидуального теплового пункта, с узлом учета тепловой энергии на вводе в жилой дом, электроснабжение, узлом учета электроэнергии, наружное электроосвещение

2) Благоустройство прилегающей территории:

- п. 10 «Сроки (периоды) выполнения работ: читать в следующей редакции «Все 21 (двадцать одно) жилое помещение во введенном в эксплуатацию многоквартирном(ых) доме(ах) должны быть переданы заказчику в соответствии с условиями контракта в срок не позднее 25.12.2013».

- п.25, 26, 27 читать в следующей редакции:

25. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 15 июля 2013 года, 09 ч. 00 мин.

26. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 16 июля 2013 года

27. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 19 июля 2013 года

1.2. В техническом задании аукционной документации читать в новой редакции:

- Требования к объекту строительства п. 2 читать в следующей редакции «Все 21 (двадцать одно) жилое помещение во введенном в эксплуатацию многоквартирном (ых) доме (ах) должны быть переданы заказчику в соответствии с условиями контракта в срок не позднее 25.12.2013.»

Требования, предъявляемые к квартире читать в следующей редакции

Квартира должна включать в себя следующую минимальную отделку:

- входные двери металлические  заводского изготовления;

- потолки: улучшенная водоэмульсионная окраска или натяжные потолки;

- стены - улучшенная водоэмульсионная окраска или обои виниловые;

- отделка плинтусом и наличниками;

- полы в комнатах, коридорах: линолеум;

- полы в санузлах: керамическая напольная плитка, линолеум;

- установка мазонитовых или ламинированных дверей: межкомнатные, а также в ванных комнатах и туалетах;

- выполненены электромонтажные работы (электропроводка заведена, электророзетки, электровыключатели и электропатроны установлены);

- установка электроплиты (напольная, с духовым шкафом), газовая плита;

- установка сантехнического оборудования (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, мойка);

- установка приборов учета воды и электроэнергии;

- установка окон из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом или установка пластиковых стеклопакетов с двойным остеклением.

- устройство проездов щебеночным покрытием,  парковка для автомобилей, площадка для установки мусорных контейнеров.

Требования, предъявляемые к многоквартирным домам, в которых находятся объект долевого строительства (квартира) читать в следующей редакции

1) Наружное и внутреннее инженерное обеспечение:

- централизованное водоснабжение с установкой водомерного узла на вводе в жилой дом, выгребная яма, теплоснабжение с обустройством индивидуального теплового пункта, с узлом учета тепловой энергии на вводе в жилой дом, электроснабжение, узлом учета электроэнергии, наружное электроосвещение

2) Благоустройство прилегающей территории:

1.3. В проекте муниципального контракта п. 2.2 ч.2 «Объект строительства» читать в следующей редакции «2.2. Объект строительства обеспечивается следующими внутренними и наружными сетями: централизованное водоснабжение с установкой водомерного узла на вводе в жилой дом, выгребная яма, теплоснабжение с обустройством индивидуального теплового пункта, с узлом учета тепловой энергии на вводе в жилой дом, электроснабжение, узлом учета электроэнергии, наружное электроосвещение.»;

п.3.3 ч.3 «Объект долевого строительства» читать в следующей редакции

«Застройщик организует выполнение следующих строительных и отделочных работ относительно Объекта долевого строительства:

- входные двери металлические  заводского изготовления;

- потолки: улучшенная водоэмульсионная окраска или натяжные потолки;

- стены - улучшенная водоэмульсионная окраска или обои виниловые;

- отделка плинтусом и наличниками;

- полы в комнатах, коридорах: линолеум;

- полы в санузлах: керамическая напольная плитка, линолеум;

- установка мазонитовых или ламинированных дверей: межкомнатные, а также в ванных комнатах и туалетах;

- выполненены электромонтажные работы (электропроводка заведена, электророзетки, электровыключатели и электропатроны установлены);

- установка электроплиты (напольная, с духовым шкафом), газовая плита;

- установка сантехнического оборудования (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, мойка);

- установка приборов учета воды и электроэнергии;

- установка окон из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом или установка пластиковых стеклопакетов с двойным остеклением.»

п.4.1 ч.4 «Сроки и порядок строительства» читать в следующей редакции

«Застройщик обязуется организовать строительство, ввод Объекта строительства в эксплуатацию и передачу Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства в срок не позднее  25.12.2013 года.»

п.6.2 ч.6 «Передача и принятие Объекта долевого строительства» читать в следующей редакции «Застройщик обязуется передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства не позднее 25.12.2013 года во введенном в эксплуатацию в установленном порядке Объекте строительства.»

В Приложение №2 к Муниципальному контракту читать в новой редакции следующее:

«Объект долевого строительства, передаваемый по акту приема-передачи Участнику долевого строительства, имеет следующий комплекс:

- входные двери металлические  заводского изготовления;

- потолки: улучшенная водоэмульсионная окраска или натяжные потолки;

- стены - улучшенная водоэмульсионная окраска или обои виниловые;

- отделка плинтусом и наличниками;

- полы в комнатах, коридорах: линолеум;

- полы в санузлах: керамическая напольная плитка, линолеум;

- установка мазонитовых или ламинированных дверей: межкомнатные, а также в ванных комнатах и туалетах;

- выполненены электромонтажные работы (электропроводка заведена, электророзетки, электровыключатели и электропатроны установлены);

- установка электроплиты (напольная, с духовым шкафом), газовая плита;

- установка сантехнического оборудования (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, мойка);

- установка приборов учета воды и электроэнергии;

- установка окон из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом или установка пластиковых стеклопакетов с двойным остеклением.»

2. В  извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru,  07.06.2013г. читать в новой редакции:

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Все 21 (двадцать одно) жилое помещение во введенном в эксплуатацию многоквартирном(ых) доме(ах) должны быть переданы заказчику в соответствии с условиями контракта в срок не позднее 25.12.2013г.

«Информация об аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): 15.07.2013 09:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.07.2013

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): 19.07.2013г»

И.о. главы р.п. Колывань                                                                                                  Дорофеев А.А.