Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту жилого дома ул. Московская, 53, кв.1 р.п. Колывань

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт квартиры |  |  |  |
| 1 | Ремонт отдельными местами фундаментов бутовых | 1 м3 | 3,6 |
| 2 | Уширение фундаментов кирпичом | 1 м3 | 2,1 |
| 3 | Подводка под существующие деревянные стены фундаментов бутовых | 1 м3 | 1,9 |
| 4 | Подъем рубленых стен домкратом | 100 подъемов | 0,04 |
| 5 | Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм | 100 м венца | 0,35 |
| 6 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,48 |
| 7 | Острожка провесов дощатых покрытий площадью до 5 м2 | 100 м2 пола | 0,09 |
| 8 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок | 100 м2 | 0,68 |
| 9 | Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях | 100 м2 | 0,015 |
| 10 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,01 |
| 11 | Установка деревянных подоконных досок в стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,015 |
| 12 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 0,075 |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 |
| 14 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 15 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6 |
| 16 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 |
| 17 | Изоляция покрытий изделиями из волокнистых материалов | 1 м3 изоляции | 5,5 |
| 18 | Обшивка фронтонов досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,24 |
| 19 | Ремонт отмостки дома | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,03 |

- Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков