Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода Д-110 мм, расположенного по адресу от ул. М. Горького до ул. Калинина р.п. Колывань

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,615 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,615 |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,205 |
| 5 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| 6 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм(седелки) | 1 соединение | 10 |
| 7 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 10 |
| 8 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 19 |
| 10 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания | 0,45 |
| 11 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,25 |

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков