**Характеристики и требования к Проектной и рабочей документации по реконструкции насосной станции и узла учета холодной воды в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области.**

**Техническое задание:**

1. **Наименование объекта:**

Реконструкция насосной станции и узла учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области

**2. Вид строительства:** реконструкция;

**3.Место строительства:** р.п. Колывань, Колыванского района, Новосибирской области;

**4.Стадийность проектирования:** проектная документация, рабочая документация;

**5.Требования по вариантной разработке:** не требуется;

**6. Краткая характеристика и основные показатели объекта:**

а) Производительность насосной станции по установленной производительности рабочих (основных) существующих насосов. Резерв не менее одного насоса.

б) Вывод сигнала о работе насосов в диспетчерскую водозаборной станции;

в) размещение объекта в существующем производственном помещении.

**7. Особые условия проектирования:**

**7.1.** документация выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

**7.2**. сметная документация в составе рабочей документации должна быть выполнена в базовых ценах 2001 г. и текущих ценах;

**7.3.** документация предоставляется в бумажном виде 3 (Трех) экземплярах и на электронном носителе (рабочая – в формате \*.pdf; сметная – в формате Гранд Смета и \*.pdf).

Глава р.п. Колывань Тайлаков В.Н.