|  | Утверждена Глава р.п. Колывань _______________ В.Н. Тайлаков «___»____________ 2013 года |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции насосной станции 2 подъема и узла учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области. |  |
| р.п. Колывань, 2013 год |  |

РАЗДЕЛ I

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

# В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Муниципальный заказчик

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области Юридический адрес: 633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а, тел./факс: 8 (38352) 51-678 Фактический адрес: 633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а, тел./факс: 8 (38352) 51-699 контактное лицо: Сербушка Ольга Михайловна тел. 8 (38352) 51-121, e-mail: kol_mo_adm@mail.ru

2. Предмет муниципального контракта

Реконструкция насосной станции 2 подъема и узла учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области. Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы, являющиеся предметом контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании.

3. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).

4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ

Гарантия качества на выполненные работы - в течение 10 лет с даты подписания акта-приемки выполненных работ. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. В случае обнаружения дефектов или недоделок, срок действия гарантии продлевается на период устранения дефектов (недоделок). В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется прибыть к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 дней. Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов (недоделок) и их характере. Устранение дефектов (недоделок) осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки, Заказчик устраняет выявленные дефекты (недоделки) силами другого подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный Контракт.

5. Место выполнения работ

633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань.

6. Условия выполнения работ

Выполнить все работы своими силами и средствами, силами и средствами привлеченных субподрядчиков, из своих материалов, с использованием своего оборудования, конструкций, механизмов, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (раздел II документации об аукционе), действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

7. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания работ: до 25 декабря 2013г.

8. Источник финансирования муниципального заказа

Средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области. Средства бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области. Средства организации коммунального комплекса МУП «ЖКХ р.п. Колывань».

9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

7 720 260 (семь миллионов семьсот двадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 92 копейки.

10. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно сметных расчетов. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является сметный расчет, прилагаемый к документации об открытом аукционе в электронной форме

11. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту.

12. Форма, срок и порядок оплаты

Оплата производится на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ в полном объеме, на основании подписанных обеими сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленных Подрядчиком счетов-фактур, но не позднее 31 декабря 2013 года.

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиками

Рубль Российской Федерации

14. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Не установлено

15. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % начальной (максимальной) цены Контракта: 386 013 (триста восемьдесят шесть тысяч тринадцать) рублей 04 копейки.

16. Обеспечение исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

- Установлено обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта: 772 026 (семьсот семьдесят две тысячи двадцать шесть) рублей 09 копеек. - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. В случае предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам: Получатель: Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области ИНН 5424100079 КПП 542401001 р/с 40302810509100000002 Банк «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск, к/сч 30101810100000000850 БИК 045004850. Назначение платежа: Залоговые средства в счет обеспечения исполнения муниципального контракта (№ контракта, предмет контракта). НДС не облагается. В течение 5 дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, обязан направить оператору электронной площадки документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.

17. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям: - непроведению ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. - неприостановлению деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе. - отсутствию у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержащего состав деятельности предусматривающей выполнение указанных в Техническом задании видов работ (раздел II документации об аукционе), а именно свидетельство о допуске к выполнению работ, выданное в соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

18. Требования к Участникам размещения заказа, установленные Заказчиком, уполномоченным органом

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа

19. Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме

На общих основаниях

20. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей 20.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 20.1.1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме Инструкция по заполнению первой части заявки: В первой части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 20.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 20.2.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 20.2.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ: копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, содержащего состав деятельности, предусматривающий выполнение указанных в Техническом задании видов работ (раздел II документации об аукционе), по перечню, определённому Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 20.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Инструкция по заполнению второй части заявки: Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п. 20.2.1., а также приложить документы, указанные в п.20.2.2, 20.2.3. Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно

22. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

01 октября 2013 года, 09 ч. 00 мин. (время местное)

23. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

02 октября 2013 года

24. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

07 октября 2013 года

РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Произвести реконструкцию насосной станции 2-го подъема системы водоснабжения пос.Колывань НСО, которая забирает воду из резервуара чистой воды и подает ее в распределительную сеть поселка. В насосной станции установить автоматический насос Hydro MRCE-GCRE-90-4-2 с частотным приводом. Насосы установить на монолитный фундамент в существующем здании. Крепление трубопроводов – по опорам и кронштейнам с креплением к полу и стенам здания. Произвести монтаж трубопроводов 200-250мм (всасывающий и напорный) в границах здания. На напорной линии установить редукционный клапан и три узла учета воды 80мм с преобразователем ПРЭМ. Насос подключить к шкафу управления (ШУ). Электрические сети внутри станции выполнить кабелем ВВГнг. Выполнить управление затвором с электроприводом и автоматизацию работы оборудования станции с индикацией в комнате дежурного персонала, предусмотрев возможность «ручного» регулирования.

Метод и технологию производства работ производить в строгом в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, настоящим Контрактом, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в РФ, обязательна система контроля качества, все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сметы представлены отдельными файлами и являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Примечание: В случае, если техническая часть содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

РАЗДЕЛ III

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______________

р.п. Колывань 			                    	                              	«        »        _____  2013г.

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________,именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании протокола _____________________ от «___» _______ 2013 г. № __, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции насосной станции 2 подъема и узла учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области (далее – работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Контракта.

1.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, перечисленные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), локальными сметными расчетами (Приложение 2),   являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и условиями настоящего Контракта.

1.1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными или привлеченными силами, с использованием своего оборудования и механизмов, своих материалов, согласованных с Заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, в том числе за нарушение сроков производства работ.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, произвести приемку работ и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена  Контракта

2.1 Цена Контракта включает в себя стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, и составляет _________________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС___%.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. При определении стоимости выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по Контракту на начальную (максимальную) цену аукциона. Понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС.

2.3.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения  муниципального Контракта.

3. Срок выполнения работ по Контракту.

Объем  работ. Сдача и  приемка работ

3.1 Срок выполнения работ по Контракту

3.1.1 Начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения муниципального Контракта. Срок окончания работ: до 25 декабря 2013г.

3.2 Объемы работ.

3.2.1. Объемы работ определяются Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2).

3.3 Сдача и приемка работ

3.3.1. Подрядчик составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ формы КС-2 (далее по тексту КС-2), определяющий объемы и стоимость выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-З (далее по тексту КС-3) и счет-фактуру,  паспорта, сертификаты  соответствия (технические, пожарные, гигиенические) на используемые при производстве работ материалы.

3.3.2. Заказчик обязан в трехдневный срок проверить формы КС-2, КС-З, подписать их и направить Подрядчику.

При отсутствии замечаний у Заказчика к работе, выполненной Подрядчиком, Заказчик после проверки подписывает КС-2 и КС-3 и заверяет своей печатью.

При наличии замечаний к работе Подрядчика, Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения от Подрядчика КС-2, КС-3, дает письменный мотивированный отказ от принятия работ и назначает сроки для устранения замечаний.

3.3.3. Заказчик имеет право приостановить производство работ, в случае нарушения технологии ведения работ и отступления от проектных решений.

3.3.4. Окончательная приемка работ по Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии с законодательством РФ после выполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

4. Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Оплата работ осуществляется из средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области, средств организации коммунального комплекса МУП «ЖКХ р.п. Колывань» по цене, установленной настоящим муниципальным Контрактом.

4.2. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ в полном объеме, на основании  подписанных обеими сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и  справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленных Подрядчиком счетов-фактур, но не позднее 31 декабря 2013 года.

4.3. Формы КС-2 должны быть рассчитаны Подрядчиком по сметной программе «Гранд-смета» или сохранены в формате АРПС (универсальный формат,  работающий со всеми сметными программами).

5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить все работы своими силами и средствами, силами и средствами привлеченных субподрядчиков, из своих материалов, с использованием своего оборудования, конструкций, механизмов, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), локальными сметными расчетами (Приложение 2), действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

5.1.3. Начать, произвести и завершить работы по настоящему Контракту в установленные Контрактом сроки.

5.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта, проектной документации.

5.1.5. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, разработке и внедрению стандартов безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

5.1.6. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Оперативно обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.1.7. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  пр.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, разрешения на применение Ростехнадзора,  технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Сертификаты  и т.п. должны быть предъявлены для согласования Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

5.1.8.  Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.9. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 10 метров.

5.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком в соответствии с положениями настоящего Контракта и действующего законодательства за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств при исполнении настоящего Контракта, в том числе за нарушение сроков производства работ.

5.1.11. Перед началом строительства предоставить календарные планы-графики  выполнения работ в течение 5 дней со дня подписания настоящего контракта.

5.1.12. Вести с момента начала работ и до их завершения Журнал производства работ (КС-6), а также все специальных видов работ. Форма журналов должна соответствовать типовой межотраслевой форме. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком.

В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и  Подрядчика.

5.1.13.  Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов на эти работы. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.1.14. В случае если представителем Заказчика в Журнал производства работ внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию, работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.15. Подрядчик несет затраты на теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение за весь период проведения работ по реконструкции.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.2.2.Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ указанных в настоящем Контракте.

5.2.4. Осуществлять строительный контроль на объекте, производить проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.5. Имеет право осуществлять технический надзор, с привлечением независимой организации. Представители Заказчика и контролирующей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода строительства.

5.2.6. В трехдневный срок после получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, произвести их приемку или дать мотивированный отказ в приемке.

5.2.7. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими статьями Контракта, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6. Гарантии и ответственность Сторон

6.1. Гарантия качества на выполненные работы - в течение 10 лет с даты подписания акта-приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения дефектов или недоделок, срок действия гарантии продлевается  на период  устранения дефектов  (недоделок).

В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется прибыть к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 дней.

Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Заказчика.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения  Заказчик  назначает  квалифицированную экспертизу, которая составит  соответствующий акт  по фиксированию  выявленных  дефектов (недоделок) и их характере.

Устранение дефектов (недоделок)  осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки,  Заказчик  устраняет выявленные дефекты (недоделки)  силами другого  подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный Контракт.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств.

7. Действие Контракта.

Условия и порядок расторжения Контракта

7.1 Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

7.2 Контракт, может быть,  расторгнут  по письменному  соглашению Сторон либо по  решению  суда  в порядке, предусмотренном ГК РФ.

7.3 Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия  споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

7.4 Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт по следующим основаниям:

- если Подрядчик по своей вине не приступает к выполнению работ свыше 10 календарных  дней с момента, предусмотренного  п.3.1.1 Контракта;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ по настоящему Контракту более  чем на 10 дней.

7.5 Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, путем подписания сторонами соглашения.

8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

- 8.1. Подрядчик обязуется представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на сумму 772 026 (семьсот семьдесят две тысячи двадцать шесть) рублей 09 копеек.

- 8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

8.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту, представленное Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Контракту остается у Заказчика.

9. Дополнительные условия

9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента таких изменений.

- Направление уведомлений, сообщений, обмен документами по настоящему Договору производится Сторонами путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

9.4.  Настоящий Контракт содержит следующие приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта:

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 2. Локальный сметный расчет.

10. Почтовые адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: | Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: |
| М.П. __________________ /_____________/ | М.П. _______________ /____________/ |

Приложение 1 к муниципальному

контракту от________ № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Произвести реконструкцию насосной станции 2-го подъема системы водоснабжения пос.Колывань НСО, которая забирает воду из резервуара чистой воды и подает ее в распределительную сеть поселка. В насосной станции установить автоматический насос Hydro MRCE-GCRE-90-4-2 с частотным приводом. Насосы установить на монолитный фундамент в существующем здании. Крепление трубопроводов – по опорам и кронштейнам с креплением к полу и стенам здания. Произвести монтаж трубопроводов 200-250мм (всасывающий и напорный) в границах здания. На напорной линии установить редукционный клапан и три узла учета воды 80мм с преобразователем ПРЭМ. Насос подключить к шкафу управления (ШУ). Электрические сети внутри станции выполнить кабелем ВВГнг. Выполнить управление затвором с электроприводом и автоматизацию работы оборудования станции с индикацией в комнате дежурного персонала, предусмотрев возможность «ручного» регулирования.

Метод и технологию производства работ производить в строгом в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, настоящим Контрактом, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в РФ, обязательна система контроля качества, все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.