Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту кровли в жилом доме по адресу ул. О. Жилиной, 77а, р.п. Колывань.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,7 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0,7 |
| 3 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 4,5 |
| 4 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2,54 |
| 5 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 2,62 |
| 7 | Устройство обделок из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 8 | Профнастил 0,5мм | м2 | 262 |
| 9 | Крепеж для профнастила" | шт. | 400 |
| 10 | Устройство конька из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0,054 |
| 11 | Утепление покрытий керамзитом (шлаком) | 1 м3 утеплителя | 8 |
| 12 | Сборка фронтонов из строганых досок | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 2,63 |
| 13 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,35 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 |

- Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков