|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава р.п. Колывань _________________В.Н. Тайлаков |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г.

и на период до 2023 г.

##### р.п. Колывань , 2013 год

РАЗДЕЛ I.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- Муниципальный заказчик

Наименование: администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области Место нахождения: 633161,Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а Почтовый адрес: 633161,Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а Адрес электронной почты: kol_mo_adm@mail.ru Номер контактного телефона: (38352)51-121

- Предмет муниципального контракта (с указанием объема выполняемых работ)

Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. Содержание, объем, и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел III конкурсной документации).

- Код ОКДП по ОК 004-93

7300000 - Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы 7421011 - Консультативные услуги в области архитектуры на предварительных стадиях проектирования объектов 7421012 - Услуги по архитектурным проектировочным работам 7421029 - Инженерные услуги в области проектно - строительных работ прочие

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ (при необходимости)

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и их соответствие требованиям Законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается – 5 лет от даты подписания актов сдачи-приемки работ.

- Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: Объект находится по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с возможным выездом на объект. Документация, являющаяся результатом выполненных работ, передается Муниципальному Заказчику по месту его нахождения. Условия выполнения работ: Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил), и иных нормативных правовых актов в соответствии Техническим заданием (раздел III конкурсной документации). Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ – 50 дней с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

- Начальная (максимальная) цена муниципального контракта и ее обоснование

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 700 387 (Семьсот тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Обоснованием начальной (максимальной) цены Контракта являются сметный расчет на выполнение работ, прилагаемый к конкурсной документации. Состав начальной (максимальной) цены муниципального контракта: Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту. Цена муниципального контракта, предлагаемая Участниками конкурса, также должна включать в себя вышеуказанные расходы.

- Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

Источник финансирования: Средства бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области Средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области. Форма, срок и порядок оплаты: Расчеты по настоящему Контракту за фактически выполненные работы осуществляются безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Принятые работы оплачиваются Муниципальным заказчиком на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС). - Оплата выполненных работ осуществляется в размере стоимости принятых Заказчиком работ, выполненных Исполнителем в соответствии с Календарным планом выполнения работ, в течение 60 календарных дней с даты представления Исполнителем и подписания Заказчиком акта сдачи приемки выполненных работ. Оплату выполненных работ Муниципальный заказчик производит в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Рубль Российской Федерации

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Не установлено

- Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа

- Наличие действующей лицензии на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с указанием степени секретности разрешенных к использованию сведений «Секретно», выданной участнику размещения заказа. - Наличие свидетельства о допуске на выполнение работ, в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». - Наличие действующей лицензии Федерального Агентства геодезии и картографии либо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России на осуществление геодезической и картографической деятельности по следующим пунктам: - «Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; издание этих карт и планов; топографический мониторинг» (п. 2 Перечня - Приложения к Положению). - «Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий» (п. 7 Перечня - Приложения к Положению). - «Обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и гидрографическими материалами и данными об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований» (п. 10 Перечня - Приложения к Положению), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 г. №1016

- Дополнительные требования к Участникам размещения заказа

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

- Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Не установлено

- Участие субъектов малого предпринимательства в открытом конкурсе

Установлено

- Порядок предоставления конкурсной документации

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса: Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе посредством почтовой связи или в форме электронного документа или непосредственно по адресу Заказчика в рабочие дни: понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв с 13. ч 00 м. до 14 ч. 00 м. выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru/. Подача заявления посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте, не допускается.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Данные сведения должны быть заполнены в соответствии с формой, приведенной в Разделе II настоящей конкурсной документации «Форма сведений об участнике размещения заказа «Сведения об участнике размещения заказа»; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. 2. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения). 3. Копию документа, подтверждающего соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ: - копия свидетельства о допуске на выполнение работ, в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» # Раздел II. Виды работ по подготовке проектной документации 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. копия действующей лицензии на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с указанием степени секретности разрешенных к использованию сведений «Секретно», выданной участнику размещения заказа. копия действующей лицензии Федерального Агентства геодезии и картографии либо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России на осуществление геодезической и картографической деятельности по следующим пунктам: - «Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; издание этих карт и планов; топографический мониторинг» (п. 2 Перечня - Приложения к Положению). - «Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий» (п. 7 Перечня - Приложения к Положению). - «Обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и гидрографическими материалами и данными об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований» (п. 10 Перечня - Приложения к Положению), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 г. №1016 4. Предложение о цене контракта по форме, приведенной в Разделе II конкурсной документации. 5. Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения Муниципального контракта по форме, приведенной в Разделе II конкурсной документации.

16. Формы заявки на участие в открытом конкурсе

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в соответствии с формами, приведенными в Разделе II настоящей конкурсной документации «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»: 1. «Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе». 2. «Форма сведений об участнике размещения заказа «Сведения об участнике размещения заказа». 3. «Форма Предложения о цене контракта» 4. «Форма Предложения о качестве выполняемых работ». 5. «Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа»

17. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе Оформление заявки на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе по формам, установленным настоящей конкурсной документацией. Дата начала подачи заявок - день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Время подачи заявок: в рабочие дни понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9 ч 00 м. до 16 ч. 00 м перерыв с 13. ч 00 м. до 14 ч. 00 м. выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. - Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся участником размещения заказа в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. - При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. - Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Подача заявки на бумажном носителе: Заявка, подаваемая участником размещения заказа в письменной форме (на бумажном носителе) должна содержать сведения и документы, указанные в п. 15 Информационной карты открытого конкурса, а также должна быть подготовлена по формам, перечисленным в п. 16 Информационной карты открытого конкурса. Заявка должна находиться в запечатанном конверте, на конверте указывается наименование конкурса (предмет контракта). Участник размещения конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица, или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и на нем не указано наименование конкурса, заказчик не будет нести ответственность в случае его потери или досрочного вскрытия. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа (должна присутствовать подпись, расшифровка подписи лица, подписавшего заявку). Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Все страницы заявки на участие в конкурсе должны иметь четкую печать текстов. Подача заявки в форме электронного документа: Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа должна содержать сведения и документы, указанные в п. 15 Информационной карты открытого конкурса, а также должна быть подготовлена по формам, перечисленным в п. 16 Информационной карты открытого конкурса. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа направляется Уполномоченному органу по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте открытого конкурса. Все документы, копии документов должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, действующего от имени организации - участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования. Подача заявки на участие в открытом конкурсе посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте, и не являющимся электронным документом, не допускается. Представленные заявки на участие в конкурсе не возвращаются Участнику размещения заказа.

- Порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участи в конкурсе, вправе изменить эту заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае внесения изменений участником размещения заказа в заявку на участие в конкурсе, такие изменения должны быть подготовлены в соответствии с пунктом 17 Информационной карты открытого конкурса, запечатаны в конверт, маркированный следующим образом: «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (указать наименование конкурса, номер лота)», и отправлены адресату до даты вскрытия конвертов с заявками, либо поданы в форме электронного документа.

19. Срок действия заявки на участие в открытом конкурсе

Заявки на участие в открытом конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения всей процедуры размещения данного заказа, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участи в конкурсе, вправе отозвать эту заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме до наступления срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника, отзывающего заявку. В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование участника, отзывающего заявку, наименование конкурса (номер и наименование лота, если конкурс состоит из нескольких лотов), почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа. Уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в конкурсе будет рассматриваться как действительная. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками.

- Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений участникам размещения заказа положений конкурсной документации

При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Уполномоченного органа, Единой комиссии, Заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме в уполномоченный орган запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Подача запроса о разъяснении положений конкурсной документации посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте, не допускается. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений конкурсной документации, если такой запрос поступил Уполномоченному органу не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе

633161,Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а, каб. бухгалтерии

- Дата и время окончания срока подачи заявок

25 октября 2013 года в 11 часов 00 минут

- Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанном в настоящем пункте, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участники размещения заказа вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. Уполномоченный орган обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты с заявками возвращаются участникам размещения заказа. 25 октября 2013 года в 11 часов 00 минут 633161, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а

- Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе на выполнение работ являются: 1. Цена муниципального контракта. 2. Качество работ участника конкурса. 3. Срок выполнения работ.

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Порядок оценки и сопоставления заявок: - Цена муниципального контракта Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена муниципального контракта»: , где - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Лучшими условиями исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. - Качество работ участника конкурса Для определения рейтинга заявки по критерию " Качество работ участника конкурса" конкурсной комиссией оценивается Опыт выполнения работ по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Оценка заявок по критерию «Качество работ участника конкурса» производится в следующем порядке: - Значимость критерия составляет 20 процентов. Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений показателей этого критерия составляет 100 баллов. Установлены следующие показатели критерия «качество работ и квалификация участника конкурса» - № п/п; - Наименование показателя; Максимальное значение в баллах для показателя. - 1.; - Опыт выполнения работ по разработке схем водоснабжения, теплоснабжения и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; 20. - 2.; - Научная квалификация сотрудников (количество специалистов, в том числе имеющих ученую степень кандидатов и докторов наук, подтверждается предоставлением копии дипломов сотрудников организации); 30. - 3.; - Представленное участником конкурса Организационно-техническое предложение по разработке Схемы водоснабжения; 50. - Баллы выставляются участнику конкурса на основании представленных им документов, подтверждающих заявленные участником показатели. - В случае не предоставления участником конкурса документов, подтверждающих показатели по показателям 1, 2, 3, такому участнику присваивается ноль баллов по соответствующему показателю. - По показателю № 1: оценка производится исходя из представленных участником — копий договоров, муниципальных и государственных контрактов на выполнение работ по разработке схем водоснабжения, теплоснабжения и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (аналогичных контрактов и договоров) за период с 2005 по 2012 год включительно с приложением копий подписанных актов приемки выполненных работ. - Баллы выставляются: при наличии 3 и более указанных договоров (контрактов) – 20 баллов; при наличии от 1 до 2 указанных договоров (контрактов) – 10 баллов; при отсутствии указанных договоров (контрактов) – 0 баллов. По показателю № 2: оценка производится исходя из представленных участником — копий трудовых книжек, дипломов об образовании, дипломов, подтверждающих наличие у сотрудников ученой степени кандидатов и/или докторов наук. Баллы выставляются при наличии в штате участника размещения заказа: от 1 до 6 специалистов и при наличии у специалистов (от 1 до 2 человек) ученой степени – 5 баллов; от 7 и более специалистов и при наличии у специалистов (от 2 до 3 человек) ученой степени – 10 баллов; более 7 специалистов и при наличии у специалистов (от 3 и более человек) учёной степени – 30 баллов. По показателю № 3: производится оценка, подготовленного участником конкурса, Организационно-технического предложения по разработке схемы водоснабжения в соответствии с Формой 4. Начисление баллов осуществляется исходя из полноты раскрытия содержания и корректности сведений, указанных в разделах Организационно-технического предложения. Заявке, в которой наиболее полно и корректно раскрыто содержание выполняемых работ с учетом требований заказчика, указанных в техническом задании, а также приведен перечень норм и правил, которые участник размещения заказа будет соблюдать при выполнении работ, и приведено описание, каким образом будут выполняться требования заказчика, изложенные в документации открытого конкурса, присваивается максимально возможное для соответствующего показателя количество баллов. При отсутствии Организационно-технического предложения заявке присваивается 0 баллов по соответствующему показателю. Остальным заявкам количество баллов присваивается экспертно в соответствии с мнением членов конкурсной комиссии в пределах от 1 до максимального значения баллов данного показателя. Максимальное значения показателя – 50 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: , где: Rc i — рейтинг присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»; С i к - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по к-му показателю, где к — количество установленных показателей. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. - Срок выполнения работ В рамках указанного критерия оценивается срок, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен выполнить работы. Единица измерения срока выполнения работ - день. Максимальный срок выполнения работ – 50 дней с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок выполнения работ" в конкурсной документации определяется по формуле: Rfi =; Fmax - Fi; x 100. F max - F min. где: Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; F max - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (количество дней) с даты заключения муниципального контракта; F min - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество дней) с момента заключения муниципального контракта; F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество дней) с момента заключения муниципального контракта. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей конкурсной документации, умноженных на их значимость. Значимость критериев оценки заявок: - Цена муниципального контракта = 35% - Качество работ участника конкурса = 20% - Срок выполнения работ = 45% Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма итоговых рейтингов присвоенных заявке по критерию «цена муниципального контракта», «качество работ участника конкурса» и «срок выполнения работ». Заявке участника, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. В случае, если несколько заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, первый и последующие номера присваиваются по времени подачи заявок.

- Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта

Победитель конкурса должен подписать предоставленный проект муниципального контракта не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта Не установлено

- Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе установлено в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 14 007,74 рублей Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: в течение всего срока подачи заявок. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа вносит на счет по следующим реквизитам: Получатель: Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области ИНН 5424100079 КПП 542401001 р/с 40302810509100000002 Банк «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск, к/сч 30101810100000000850 БИК 045004850 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. , а также «НДС не облагается».

Раздел II.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

_______________________________________

(указать предмет контракта)

Настоящим ____________________________________________ (наименование или ФИО Участника размещения заказа) для участия в указанном конкурсе направляет следующие документы:

| №№ п\п | Название документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

«Сведения об участнике размещения заказа »

_______________________________________

(указать предмет контракта)

Заполняется участником размещения заказа

| 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица): Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Сведения о месте жительства (для физического лица) | Адрес: |
|  | Номер контактного телефона (желательно факса, электронной почты): |
| 3. Место нахождения участника размещения заказа (для юридического лица) | Адрес: |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица) | Адрес: |
|  | Номер контактного телефона (желательно факса, электронной почты): |
| 5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: | Заполнение данной графы не обязательно |
| 6. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа) Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. | Заполнение данной графы не обязательно |

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации (юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. ФОРМА Предложения о цене контракта

«Предложение о цене контракта»

1. Изучив конкурсную документацию на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

- сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

- 2. Наше предложение о цене контракта составляет ______________________________ (_______________________) рублей.

- указать прописью

# 4. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Предложение о качестве работ участника размещения заказа и иные предложения об условиях исполнения контракта»

| № п/п | Название | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-техническое предложение участника размещения заказа. Сведения о качестве работ. |  |
|  | Наименование и описание выполняемых работ с учетом требований заказчика, указанных в техническом задании | Указать Перечень норм и правил, которые участник размещения заказа будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования заказчика, изложенные в документации открытого конкурса, указывается срок предоставления гарантий качества выполненных работ |
| 2. | Опыт выполнения работ по разработке схем водоснабжения, схем теплоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Указать |
| 3. | Cведения о квалификации участника конкурса |  |
| 3.1. | Количество штатных сотрудников участвующих в подготовке аналогичных предмету контракта работах, имеющих высшее образование, соответствующее профилю выполняемых работ. Данная информация подтверждается предоставленными участником размещения заказа, копиями дипломов о высшем профессиональном образовании специалистов, работающих на штатной основе, и копиями выписок из трудовых книжек. Подтверждается списком штатных сотрудников с приложением копий дипломов, удостоверений, свидетельств. | Указать количество таких сотрудников (всего), в т.ч. сотрудников, имеющих ученую степень |
| 4. | Срок выполнения работ | Указать количество дней |

Руководитель организации							_______________________ (должность)		м.п.				подпись				ФИО

(*) – срок выполнения работ указывается в полных календарных днях.

(**) – заполняется участником размещения заказа, не допускается оставлять графу «Данные участника размещения заказа» незаполненной.

# 5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._________  _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:__________________________________________

(наименование)

доверяет ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» _____________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на ………………

В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя представлять Уполномоченному органу, Единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с проведением конкурса.

Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 201_ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

МП

6. ЗАПРОС

НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

В _____________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации _________________________________________________________________________:

(указать наименование конкурса/предмет контракта)

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс  организации, направившей запрос)

Руководитель организации     ___________________/__________________________

(должность)                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

В ____________________________

На бланке организации

№ _  от «__» _________ 20__г.

Уведомление об отзыве заявки

на участие в открытом конкурсе

Настоящим письмом ___________________________________________________ уведомляет

(наименование участника размещения заказа)

Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом конкурсе_____________ (наименование конкурса) расписка от ___________ (указать дату расписки, выданной должностным лицом Заказчика) и направляет своего сотрудника _________________________(Ф.И.О., должность), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в открытом конкурсе.

Руководитель	(уполномоченный представитель)

участника размещения заказа                   ____________________ (_______________________)

(подпись)                          ( расшифровка подписи)

М.П.

РАЗДЕЛ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

- Цель работы

Разработка схемы водоснабжения р. п. Колывань  Колыванского района на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

- Общие положения.

Разработку «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания:

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

- c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Схема водоснабжения поселения муниципального образования должна содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения;

3)	зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)	сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.

- Основные этапы и их содержание

3.1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

3.1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

3.1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

3.1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения.

3.1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

3.1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов

3.1.6 Анализ систем очистки питьевой воды

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

- документы территориального планирования поселения;

- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

- картографическая информация;

- информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

- информацию о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

- данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

3.2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу

3.2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.

3.2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.

3.2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения (не менее двух вариантов развития системы водоснабжения).

На втором этапе определяется:

- гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

- необходимостm обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей;

- необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3.3. Третий этап.  Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив;

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей;

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы;

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам);

- расчет показателей надежности;

- календарный план реализации мероприятий.

3.3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

  - Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы водоснабжения поселения муниципального образования.

- Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения и водоотведения» (при необходимости).

4.1. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

- «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» .

  - В разделе «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» должны содержаться:

1)	описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

2)	описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3)	описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4)	описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

5)	описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

6)	описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

7)	описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

8)	описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования;

9)	для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

4.3. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

1)	общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2)	территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)	структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4)	сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5)	описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

4.4. В раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» должны быть включены:

1)	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

2)	описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций;

3)	оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4)	сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

5)	перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

6)	расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

4.5. В разделе «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» должны содержаться:

1)	сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

2)	сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

3)	сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

  - При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

1)	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

2)	организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3)	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

4)	прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

5)	обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

6)	определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

7)	оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

4.7. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» должны быть включены:

1)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

2)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

4)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

5)	сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

6)	сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

7)	сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

8)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

9)	сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

  - Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции,  должны содержать:

1)	описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность;

2)	примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

  - При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения муниципального образования) необходимо решать следующие задачи:

1)	замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

2)	сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

3)	оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

4)	зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

5)	обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

6)	в зонах распространения вечномерзлых  грунтов - обеспечение предотвращения замерзания воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейного обогрева трубопроводов,  теплоизоляции высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

4.10. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» должен содержать:

1)	сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2)	сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

4.11. Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать:

1)	оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

2)	оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

- Особые требования

| Перечень данных и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- |
| Особые требования к схеме водоснабжения | 1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения» 2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000. Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены: - районирование по типам застройки; - дорожная сеть; - границы водных объектов; - зеленая зона; - мосты, эстакады, путепроводы; - строения; - железная дорога, трамвайные пути; - источники системы водоснабжения с охранными зонами; - очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны; - магистральные водоводы с сооружениями на них зонами санитарной охраны; - водопроводные насосные станции; - потребители систем водоснабжения; - водопроводные сети; - прочие объекты систем водоснабжения |
| Использование в схемах водоснабжения энергосберегающих технологий | Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа НДТ (наилучших доступных технологий) |
| Мероприятия по охране окружающей среды | Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: описывает источники загрязнений водного и воздушного бассейнов, образующиеся в результате эксплуатации водопроводных сооружений, а именно: производственные сточные воды очистных сооружений, хозяйственно-фекальные сточные воды от бытовых помещений на площадках сооружений, выбросы в атмосферу от хлораторных установок и расходных складов хлора, и т.п., а также приводятся соответствующие защитные мероприятия, предусмотренные проектами водопроводных сооружений |
| Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не установлены |
| Требования к форме представляемых материалов | Текстовые материалы в формате doc и pdf. Графические материалы в формате pdf . Материалы электронной модели в формате согласованной программы Материалы презентаций в формате ppt |
| Количество экземпляров предоставляемых материалов | Материалы схемы предоставляются в 3 экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе |
| Последовательность и сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом |
| Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме | В соответствии с приложением 1 к настоящему ТЗ |
| Исходные данные, выдаваемые Заказчиком | 1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди). 2. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме 3. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 4. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями) 5. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения поселения 6. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации 7. Динамику тарифов на водоснабжение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года 8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения. |
| Исходные данные, выдаваемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями | По запросу Заказчика и Исполнителя в течение 14 календарных дней по согласованным Заказчиком и Исполнителем формам |

РАЗДЕЛ IV

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №

р.п. Колывань					            	          «____» __________  2013 г.

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице главы р.п. Колывань Тайлакова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам открытого конкурса, заключили настоящий муниципальный  контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство – выполнить работы по разработке схемы водоснабжения  на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.  в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области (далее -  работы).

1.2. Работы оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

1.3. Работы оказываются в соответствии с Федеральным  законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», проектом приказа  Министерства  регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения,   c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.	Обязанности и права Исполнителя:

- Исполнитель обязан приступить к выполнению работ на следующий день после дня подписания муниципального контракта в соответствии с планом-графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №2 к настоящему муниципальному контракту). В случае посещения обследуемых объектов Заказчика, Исполнитель обязан предупредить о своем намерении Заказчика.

- Исполнитель обязан представлять Заказчику отчеты о проведении этапов выполнения работ, согласно требованиям Технического задания, и акты сдачи-приемки этапов выполнения работ, в течение 5-ти рабочих дней после завершения этапа работ.

- В случае невозможности выполнения работ, по независящим от него причинам, Исполнитель обязан в 3-дневный срок известить Заказчика об этом в письменном виде, с указанием причин, и немедленно приступить к продолжению выполнения работ после прекращения действия обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

- При выполнении работ использовать законные методы и средства и руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

- Исполнитель обязан не разглашать полученные в ходе выполнения работ информацию и данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну.

- Исполнитель обязан выполнить работы лично.

- Исполнитель обязан закончить выполнение работ до _____ 2013 года.

- Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно с предъявлением выполненных результатов работ Заказчику.

- При необходимости,  в течение 5 лет с момента утверждения Заказчиком отчета о выполнении работ, Исполнитель обязан участвовать в представлении и защите результатов выполненных работ в соответствующих государственных органах и иных организациях.

Исполнитель обязан представить Заказчику документацию в комплекте и в количестве экземпляров в соответствии с техническими заданиям в срок, установленный п. 2.1.7 настоящего муниципального контракта. Исполнитель обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта.

2.2. Обязанности и права Заказчика.

- Заказчик обязан организовать обеспечение доступа Исполнителя на обследуемые объекты Заказчика в целях выполнения работ и обеспечить условия для проведения инструментального измерения, режимных параметров работы источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Заказчик обязан обеспечить, при необходимости, присутствие сотрудников обследуемых учреждений для сопровождения сотрудников Исполнителя при выполнении работ.

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него информацию и документы, необходимые для выполнения работ и содержащие сведения о теплоснабжении объектов муниципального образования, перспективе развития  муниципального образования, программе газификации муниципального образования и другую необходимую информацию для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием, в течение 3 (трех) дней с момента получения Заказчиком запроса Исполнителя.

- 3аказчик вправе осуществлять контроль над выполнением работ Исполнителем, в том числе путем привлечения организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ.

- Заказчик имеет право при обнаружении отступлений от условий муниципального контракта и Технического задания, ухудшающих результаты выполнения работ или иных недостатков, потребовать от Исполнителя в течение 10-х дней устранить выявленные недостатки.

- Заказчик может приостановить ход выполнения Исполнителем работ (этапов работ) в случае получения замечаний со стороны организации, осуществляющей технический надзор. В этом случае Заказчик обязан в однодневный срок уведомить Исполнителя письменно о выявленных нарушениях или отступлениях от технического задания и предоставить время на устранение выявленных замечаний.

- При обнаружении после подписания акта сдачи-приемки работ отступлений от муниципального контракта и Технического задания, или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Исполнителем, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента обнаружения недостатков устранить их, а Исполнитель обязан произвести устранение таких недостатков за свой счет.

2.2.9. Заказчик обязан своевременно оплатить оказываемые Исполнителем работы в соответствии с условиями муниципального контракта.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. 	При завершении выполнения работ по разработке Схемы теплоснабжения в целом и при завершении каждого отдельного этапа Исполнитель в течение 3-х рабочих дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных Техническим заданием, и отчета о проделанной работе.

3.2.	 Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапов работ) рассматривает представленные документы. При отсутствии замечаний от организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, к представленному отчету и документам, предусмотренными Техническим заданием, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Исполнителю. При наличии замечаний от организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, или в случае иного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется акт с указанием замечаний и сроков их устранения. При рассмотрении представленных документов Заказчик вправе дополнительно, кроме организации, осуществляющей технический надзор за исполнением работ, привлекать другие организации и лица в качестве экспертов.

3.3. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика по результатам выполнения работ (этапов работ) по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапов работ) работы (этапы работ) считаются выполненными в полном объеме.

3.4. 	В случае несогласия Исполнителя с решением организации осуществляющей технический надзор, Исполнителем оформляется протокол разногласий, который рассматривается Заказчиком в течение 3-х дней. Решение по данному протоколу в течение 5-ти рабочих дней направляется в письменном виде Исполнителю.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1.	Стоимость работ (цена муниципального контракта), выполняемых  Исполнителем по настоящему муниципальному контракту составляет_________________________________ рублей.	4.2.	 Оплата работ Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3 Расчёт производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 60 календарных дней после подписания без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. 	Цена муниципального контракта, указанная в пункте 4.1, включает в себя полную стоимость оказываемых работ, включая все без исключения накладные расходы, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате за счет Заказчика.

5. Внесение изменений в муниципальный контракт.

5.1. 	В случае обоснованного изменения объема работ (не более чем на 10% от объема всех предусмотренных муниципальным контрактом работ), стороны договариваются об изменении цены муниципального контракта, но не более чем на 10%.

5.2. 	Договоренность между сторонами как по вопросу изменения цены муниципального контракта (не более 10%), так и по иным условиям муниципального контракта, считается действительной, если она согласована сторонами и оформлена в письменной форме в виде дополнительного соглашения к муниципальному контракту, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а кроме того:

- в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2.10. настоящего муниципального контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

- в случае просрочки исполнения своих обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего муниципального контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Разрешение споров.

7.1.	Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области по истечении  5-ти рабочих дней после наступления указанного в письменном обращении в адрес другой Стороны срока письменного ответа на обращение, либо при получении ответа на обращение, содержащего фактический отказ от урегулирования спора.

8. Особые условия.

8.1. Срок действия Схем водоснабжения, водоотведения составляет не менее 15 лет.                     В гарантийный период  (5 лет  в соответствии с п. 2.1.9) Исполнитель должен по запросу Заказчика подтверждать обоснованность своих выводов.

8.2. Созданные Исполнителем документы после их передачи Заказчику являются собственностью последнего, без каких либо ограничений по их владению, распоряжению ими и их использованию.

8.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими и привлеченным им работниками других организаций требований техники безопасности, правил внутреннего распорядка, действующих у Заказчика, и законодательства Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по нему, либо до его расторжения в установленном порядке.

9.2. Любые изменения и дополнения к муниципальному контракту должны быть совершены в той же форме, что и муниципальный контракт, и подписаны Сторонами.

9.3. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

- Подписи сторон

Приложение № 1

к Муницмпальному контракту

от «_____» ______________ № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

- Цель работы

Разработка схемы водоснабжения р. п. Колывань  Колыванского района на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

- Общие положения.

Разработку «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания:

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

- c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Схема водоснабжения поселения муниципального образования должна содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения;

3)	зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)	сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.

- Основные этапы и их содержание

3.1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

3.1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

3.1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

3.1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения.

3.1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

3.1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов

3.1.6 Анализ систем очистки питьевой воды

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

- документы территориального планирования поселения;

- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

- картографическая информация;

- информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

- информацию о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

- данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

3.2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу

3.2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.

3.2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.

3.2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения (не менее двух вариантов развития системы водоснабжения).

На втором этапе определяется:

- гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

- необходимость обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей;

- необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3.3. Третий этап.  Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив;

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей;

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы;

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам);

- расчет показателей надежности;

- календарный план реализации мероприятий.

3.3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

  - Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы водоснабжения поселения муниципального образования.

- Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения и водоотведения» (при необходимости).

4.1. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

- «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

  - В разделе «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» должны содержаться:

1)	описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

2)	описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3)	описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4)	описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

5)	описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

6)	описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

7)	описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

8)	описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования;

9)	для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

4.3. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

1)	общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2)	территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)	структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4)	сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5)	описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

4.4. В раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» должны быть включены:

1)	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

2)	описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций;

3)	оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4)	сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

5)	перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

6)	расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

4.5. В разделе «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» должны содержаться:

1)	сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

2)	сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

3)	сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

  - При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

1)	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

2)	организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3)	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

4)	прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

5)	обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

6)	определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

7)	оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

4.7. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» должны быть включены:

1)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

2)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

4)	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

5)	сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

6)	сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

7)	сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

8)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

9)	сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

  - Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции,  должны содержать:

1)	описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность;

2)	примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

  - При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения муниципального образования) необходимо решать следующие задачи:

1)	замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

2)	сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

3)	оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

4)	зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

5)	обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

6)	в зонах распространения вечномерзлых  грунтов - обеспечение предотвращения замерзания воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейного обогрева трубопроводов,  теплоизоляции высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

4.10. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» должен содержать:

1)	сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2)	сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

4.11. Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать:

1)	оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

2)	оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

- Особые требования

| Перечень данных и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- |
| Особые требования к схеме водоснабжения | 1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения» 2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000. Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены: - районирование по типам застройки; - дорожная сеть; - границы водных объектов; - зеленая зона; - мосты, эстакады, путепроводы; - строения; - железная дорога, трамвайные пути; - источники системы водоснабжения с охранными зонами; - очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны; - магистральные водоводы с сооружениями на них зонами санитарной охраны; - водопроводные насосные станции; - потребители систем водоснабжения; - водопроводные сети; - прочие объекты систем водоснабжения |
| Использование в схемах водоснабжения энергосберегающих технологий | Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа НДТ (наилучших доступных технологий) |
| Мероприятия по охране окружающей среды | Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: описывает источники загрязнений водного и воздушного бассейнов, образующиеся в результате эксплуатации водопроводных сооружений, а именно: производственные сточные воды очистных сооружений, хозяйственно-фекальные сточные воды от бытовых помещений на площадках сооружений, выбросы в атмосферу от хлораторных установок и расходных складов хлора, и т.п., а также приводятся соответствующие защитные мероприятия, предусмотренные проектами водопроводных сооружений |
| Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не установлены |
| Требования к форме представляемых материалов | Текстовые материалы в формате doc и pdf. Графические материалы в формате pdf . Материалы электронной модели в формате согласованной программы Материалы презентаций в формате ppt |
| Количество экземпляров предоставляемых материалов | Материалы схемы предоставляются в 3 экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе |
| Последовательность и сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом |
| Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме | В соответствии с приложением 1 к настоящему ТЗ |
| Исходные данные, выдаваемые Заказчиком | 1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди). 2. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме 3. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 4. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями) 5. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения поселения 6. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации 7. Динамику тарифов на водоснабжение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года 8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения. |
| Исходные данные, выдаваемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями | По запросу Заказчика и Исполнителя в течение 14 календарных дней по согласованным Заказчиком и Исполнителем формам |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№____ от _____

Календарный план выполнения работ

| - № этапа | - Наименование этапа выполнения работ | - Продолжительность/сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения и водоотведения. |  |
| - 2 | Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу. |  |
| - 3 | Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения. |  |
| - 4 | Согласование с Заказчиком разработанных вариантов «Схемы водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области с перспективой развития до 2023 года» |  |