Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Ведомость объемов работ

Выполнение работ по бетонированию откосов и кюветов по ул. М. Горького, р.п. Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Бетонирование откосов и кюветов |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,5 |
| 2 | Устройство укрепительных полос и кюветов из цементобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1 |

- Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков