Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

- Выполнение работ по ремонту электролиний уличного освещения р.п. Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт электролиний уличного освещения |  |  |  |
| 1 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 30 |
| 2 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 1,3 |
| 3 | Светильник РКУ | шт | 160 |
| 4 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 1 |
| 5 | Провод А-50 | м. | 1000 |
| 6 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1 |
| 7 | СИП 2х16 | м. | 1000 |
| 8 | Смена магнитных пускателей | 100 шт. | 0,06 |
| 9 | Смена ламп люминесцентных | 100 шт. | 3 |
| 10 | Автовышка высотой подъема 22 м | маш.-ч | 50 |

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков