Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления        от ул.О.Жилиной до ГРП-14.Установка ГРПШ-14 в р.п.Колывань Колыванского района  НСО»

| #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- |
| #### 1. Основание для проектирования | Муниципальный контракт |
| #### 2. Вид строительства | Новое |
| #### 3. Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 4. Заказчик | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 5. Проектная организация | На основании запроса котировок |
| #### 6. Необходимое количество экземпляров проектной и рабочей документации | Четыре экземпляра, один экземпляр на электронном носителе |
| #### 7. Разделы проектирования | ПЗ;ППО;ТКР;ПОС;ООС;МПБ;СМ, |
| #### 8. Объемы работ | «Газопровод высокого давления от ул.О.Жилиной до ГРП-14.Установка ГРПШ-14 в р.п. Колывань Колыванского района НСО» |
| #### 9. Источник снабжения ресурсами и точка присоединения объектов к инженерным сетям | Присоединение к существующему ГВД от ул.О.Жилиной |
| #### 10. Особые условия | Проект выполнить в соответствии с ТУ на газоснабжение; выполнить топосъемку для проектирования; выполнить инженерно-геологические изыскания. Иметь на момент передачи проекта положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы НСО по выполненному проекту. Подготовка и согласование схемы для постановки на кадастровый учет земельного участка под строительство. Постановка на кадастровый учет земельного участка под строительство. |
| #### 11. Способ прокладки | Надземная прокладка газопровода низкого давления. |
| #### 12. Сроки выдачи проектной документации | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. |

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков