|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации р.п.Колывань # _____________________ Тайлаков В.Н. «______»___________2012г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

На разработку рабочей документации «Газопровод высокого давления по ул.Ольги Жилиной в р.п. Колывань, НСО»

| #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- |
| #### 1. Основание для проектирования | Письмо заказчика |
| #### 2. Вид строительства | Новое |
| #### 3. Заказчик | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 4. Проектная организация | ООО «Сибкоммунэнерго» |
| #### 5. Объемы работ | «Газопровод высокого давления по ул.Ольги Жилиной в р.п. Колывань, НСО» |
| #### 6. Особые условия | Проект выполнить в соответствии с ТУ на газоснабжение. |
| #### 7. Способ прокладки | Подземная прокладка газопровода высокого давления, установка ШУРГ, ШРП №14, №15 |
| #### 8. Сроки выдачи проектной документации | В соответствии с договором. |

Согласовано:

ООО «Сибкоммунэнерго»

Директор                                                                                        О.А. Димитрюк