Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по водоотведению по ул. Гагарина,  ул. Ленина, ул. Рев. Проспект, ул. Кедровая р.п. Колывань

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах группы: 2 | 1000 м3 грунта | 0,3 |
| 2 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 200 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 3 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 500 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,42 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 12 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм | м3 | 15 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 15 |
| 8 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 1 м | 20 |
| 9 | Промывка трубопроводов диаметром до: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 10 | Очистка камер от: мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 1,8 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 2, нормативное время пробега 0,613 час | 1 т | 38 |

И.о. главы р.п.Колывань                                                                                       А.А. Дорофеев