|  | Утверждена Глава р.п. Колывань ______________ В.Н. Тайлаков 30 апреля 2013 года |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью2389м). |  |
| р.п. Колывань, 2013 год |  |

РАЗДЕЛ I

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

# В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Муниципальный заказчик

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области Юридический адрес: 633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а, тел./факс: 8 (38352) 51-678 Фактический адрес: 633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43а, тел./факс: 8 (38352) 51-699 контактное лицо: Сербушка Ольга Михайловна тел. 8 (38352) 51-121, e-mail: kol_mo_adm@mail.ru

2. Предмет муниципального контракта

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью2389м). Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы, являющиеся предметом контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании.

3. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ, с учетом условий гражданско-правового договора.

4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ

Гарантия качества на выполненные работы - в течение пяти лет с момента передачи результата работы Заказчику. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. В случае обнаружения дефектов или недоделок, срок действия гарантии продлевается на период устранения дефектов (недоделок). В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется прибыть к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 дней. Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов (недоделок) и их характере. Устранение дефектов (недоделок) осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки, Заказчик устраняет выявленные дефекты (недоделки) силами другого подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный Контракт.

5. Место выполнения работ

633161, Новосибирская область, Колыванский район, д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120.

6. Условия выполнения работ

Выполнить все работы своими силами и средствами, силами и средствами привлеченных субподрядчиков, из своих материалов, с использованием своего оборудования, конструкций, механизмов, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (раздел II документации об аукционе), действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

7. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания работ: до 01 декабря 2013 года.

8. Источник финансирования муниципального заказа

Средства бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области

9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

3 938 463 (три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 58 копеек

10. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно сметных расчетов. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является сметный расчет, прилагаемый к документации об открытом аукционе в электронной форме

11. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту.

12. Форма, срок и порядок оплаты

Оплата производится на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных обеими сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленных Подрядчиком счетов-фактур по мере исполнения доходной части бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Контракту, включая устранение недостатков, выявленных при приемке работ по Контракту

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиками

Рубль Российской Федерации

14. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Не установлено

15. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % начальной (максимальной) цены Контракта: 196 923 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля 17 копеек.

16. Обеспечение исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

- Установлено обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта: 393 846 (триста девяносто три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 35 копеек. - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. В случае предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам: Получатель: Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области ИНН 5424100079 КПП 542401001 р/с 40302810509100000002 Банк «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск, к/сч 30101810100000000850 БИК 045004850. Назначение платежа: Залоговые средства в счет обеспечения исполнения муниципального контракта (№ контракта, предмет контракта). НДС не облагается. В течение 5 дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, обязан направить оператору электронной площадки документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.

17. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям: - непроведению ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. - неприостановлению деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе. - отсутствию у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержащего состав деятельности предусматривающей выполнение указанных в Техническом задании видов работ (раздел II документации об аукционе), а именно свидетельство о допуске к выполнению работ, выданное в соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33.6. Объекты газоснабжения).

18. Требования к Участникам размещения заказа, установленные Заказчиком, уполномоченным органом

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа

19. Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме

На общих основаниях

20. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей 21.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 21.1.1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара (материала), соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (материала). Инструкция по заполнению первой части заявки: В первой части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Описание товара (материала), используемого участником размещения заказа при выполнении работ, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара (материала). Участник размещения заказа должен указать показатели, используемого при выполнении работ товара (материала), указанные в техническом задании (ПЕРЕЧЕНЬ товара (материала) используемого при выполнении работ (Таблица №2) раздела II документации об аукционе) в качестве показателей для определения соответствия и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (материала). При описании предлагаемого для использования товара (материала) могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого для использования товара (материала) указывать: «не более», «не менее», «или», «не хуже», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п. При описании характеристики товара (материала) (показателей для определения соответствия) участник размещения заказа вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (материала). Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 20.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 20.2.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 20.2.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ: копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, содержащего состав деятельности, предусматривающий выполнение указанных в Техническом задании видов работ (раздел II документации об аукционе), по перечню, определённому Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 33.6. Объекты газоснабжения). 20.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Инструкция по заполнению второй части заявки: Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п. 20.2.1., а также приложить документы, указанные в п.20.2.2, 20.2.3. Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно

22. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

21 мая 2013 года, 09 ч. 00 мин. (время местное)

23. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

22 мая 2013 года

24. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

27 мая 2013 года

РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью2389м).

Все указания, встречающиеся в настоящем техническом задании и приложениях к  документации открытого аукциона в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта подрядчиком. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

Участник размещения заказа может предложить материалы, изделия, технические характеристики товара в соответствии с указанными в документации, или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже указанных параметров.

При наличии указаний на товарные знаки они сопровождаются (т.е. их следует читать) словами «или эквивалент».

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, в соответствии с  Техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Используемые материалы должны быть новыми, ранее не используемые, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качественные характеристики.

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и др.).

| № п/п | #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Наименование объекта | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью2389м). |
| 2 | #### Район и место строительства | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 |
| 3 | #### Вид строительства | Новое |
| 4 | #### Заказчик | Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| 5 | #### Объемы работ | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода низкого давления в д. Чаус, д. Подгорная Новосибирской области общей протяженностью 2389 м., в соответствии с проектом. Подключение газораспределительных сетей к шкафным газораспределительным пунктам (ШРП): д. Подгорная: ул. Матросова, ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Партизанская, ул. Западная, Карьерный переулок д. Чаус: ул. Титова, ул. Терешковой, ул. Дачная, ул. Николаева, ул. Приозерная, ул. Береговая, ул. Луговая |
| 6 | #### Способ прокладки | Надземная прокладка газопроводов низкого давления (далее по тексту - ГНД) |
| 7 | #### Присоединение к газопроводам | Подключение газопроводов низкого давления (врезка) к ГРПШ, согласно техническим условиям с пуском газа в газораспределительную систему. |
| 8 | #### Заказчик предоставляет | На строительно-монтажные работы ГНД протяженностью 2389м заказчик предоставляет проект, выполненный в соответствии с ТУ. |
| 9 | #### Особые условия | На газопровод низкого давления 2389 м.: - Перед началом строительства предоставить календарные планы-графики выполнения работ в течение 5 дней со дня подписания контракта; - Подрядная организация организует полную сдачу объектов в соответствии с действующим законодательством (приложение Б СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») по Акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы и подписанный инспекцией «Гостройнадзора» НСО, подписанный всеми газоснабжающими организациями акта о соответствии объектов и в соответствии с ТУ; - Предоставление Схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (в ред Федерального Закона от 18.07.2011 № 243-ФЗ ст. 8); - По завершению строительства провести благоустройство под объектами строительства; - Проведение пуско-наладочных работ, сдача Заказчику газопровода низкого давления с пуском газа в газопровод и вводом в эксплуатацию объекта строительства, с полной сдачей эксплуатирующей организации. |
| 10 | #### Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания работ: до 01.12. 2013 года. |

Ведомость объемов работ

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью 2389м).

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Наружный газопровод |  |  |  |
| 1 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм | 100 м газопровода | 5,55 |
| 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм | м | -560,6 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 560,6 |
| 4 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм | 100 м газопровода | 10,5 |
| 5 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм | 100 м газопровода | 7,84 |
| 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | -791,8 |
| 7 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 791,8 |
| 8 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 150 мм(кран шаровой фланцевый ДУ=150мм) | 1 задвижка | 2 |
| 9 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-150Ф (16270:1,18*1,02*1,03:4,29) | шт | 2 |
| 10 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |
| 11 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-100Ф (8060/1,18*1,02*1,03/4,29) | шт | 1 |
| 12 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 80 мм (кран шаровой фланцевый Ду=80мм) | 1 задвижка | 2 |
| 13 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-80Ф (3440/1,18*1,02*1,03/4,29) | шт | 2 |
| 14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм (поворотная заглушка, Ду=150мм) | 1 фланец | 2 |
| 15 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | -4 |
| 16 | Заглушка поворотная Ду 150 мм (2500/1,18/1,02*1,03/4,29) | шт | 2 |
| 17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (поворотная заглушка Ду=100 мм) | 1 фланец | 1 |
| 18 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |
| 19 | Заглушка поворотная Ду 100 мм (1300/1,18/1,02*1,03/4,29) | шт | 1 |
| 20 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм(поворотная заглушка Ду=80 мм) | 1 фланец | 2 |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -4 |
| 22 | Заглушка поворотная Ду 80 мм (1500/1,18/1,02*1,03/4,29) | шт | 2 |
| 23 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек | 0,02 |
| 24 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | -0,002 |
| 25 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1 |
| 26 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 |
| 27 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (Отводы) | 1 т фасонных частей | 0,5588 |
| 28 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,5588 |
| 29 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 68 |
| 30 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 52 |
| 31 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 |
| 32 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (Переходы) | 1 т фасонных частей | 0,0342 |
| 33 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0342 |
| 34 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм (прим.159х65) | шт. | 2 |
| 35 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм | шт. | 10 |
| 36 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 4 |
|  | Антикорозийное покрытие газопроводов |  |  |
| 37 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 798 |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,98 |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,98 |
| Раздел 2. Опоры |  |  |  |
| 40 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 2,54 |
| 41 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 12,7 |
| 42 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,508 |
| 43 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -51,82 |
| 44 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 51,82 |
| 45 | Монтаж опор | 1 т конструкций | 15,462344 |
| 46 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 98,4 |
| 47 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1258,4 |
| 48 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0,8636 |
| 49 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17,78 |
|  | Антикорозийное покрытие опор |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 293,2 |
| 51 | Огрунтовка металлических поверхностей за2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,932 |
| Раздел 3. Защита газопровода от падения электропровода 1=2м. |  |  |  |
| 52 | Металлические конструкции под оборудование | 1 т | 0,00974 |
| 53 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 шт. | 9 |
| 54 | Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20 | 100 шт. | 0,09 |
| 55 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д | шт. | 9 |
| 56 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм | кг | 0,54 |
| 57 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 | 1 электрод заземления | 2 |
| 58 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02 | 1 электрод заземления | 2 |
| 59 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 12 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 60 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | -0,0094 |
| 61 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,00132 |
| Раздел 4. Испытания газопровода |  |  |  |
| 62 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 18,34 |
| 63 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм | 100 м трубопровода | 5,55 |
| 64 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм | 1 узел | 1 |
| 65 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм | 1 узел | 1 |
| 66 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм (89мм) | 1 узел | 1 |
| 67 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода | 18,34 |
| 68 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100 м газопровода | 5,55 |
| 69 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 2 |

- Локальный сметный расчет является приложением к документации об аукционе, прикреплен в электронной форме в виде отдельного файла.

В случае если в локальном сметном расчете  и ведомости объемов работ применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными.

- В случае если в локально-сметных расчетах и ведомости объемах работ применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговое наименование, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

Объемы работ определяются Техническим заданием, локальным сметным расчетом.

Проектная документация  размещена в разделе «Сопроводительная документация».

ПЕРЕЧЕНЬ

товара(материала) используемого при выполнении работ:

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью2389м).

Таблица 1

| № пп | Наименование используемого товара (материала) | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | ГОСТ 10704-91 |
| 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | ГОСТ 10704-92 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | ГОСТ 10704-93 |
| 2 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны | ГОСТ 17375-2001 |
| 5 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны | ГОСТ 17375-2001 |
| 6 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны | ГОСТ 17375-2002 |
| 7 | Переходы концентрические | ГОСТ 17375-2003 |
| 8 | Переходы концентрические | ГОСТ 17375-2004 |
| 9 | Переходы концентрические | ГОСТ 17375-2005 |
| 10 | Краны стальные газовые шаровые | ГОСТ 9544-93А |
| 11 | Краны стальные газовые шаровые | ГОСТ 9544-93А |
| 12 | Краны стальные газовые шаровые | ГОСТ 9544-93А |
| 13 | Заглушки эллиптические |  |
| 14 | Заглушки эллиптические |  |
| 15 | Заглушка поворотная |  |
| 16 | Заглушка поворотная |  |
| 17 | Заглушка поворотная, | ГОСТ 12816-80 |
|  | Опоры |  |
| 18 | Песок природный для строительных работ средний | ГОСТ 8736-93 |
| 19 | Бетон тяжелый | ГОСТ 26633-85 |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | ГОСТ 10704-91 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | ГОСТ 10704-92 |
| 22 | Сталь листовая горячекатаная | ГОСТ 19903-86 |
| 23 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | ГОСТ 2590-91 |
| 24 | Грунтовка для металлических поверхностей | ГОСТ 25129-82 |
| 25 | Краска для металлических огрунтованных поверхностей, эмаль | ГОСТ 15907-70 |
|  | Защита ГНД от падения электропровода |  |
| 26 | Изоляторы фарфоровые | ГОСТ9648-63 |
| 27 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | ГОСТ 13927-80 |
| 28 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | ГОСТ 1668-73 |
| 29 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества | ГОСТ 535-79 |

ПЕРЕЧЕНЬ

товара(материала )используемого при выполнении работ

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью 2389м).

Таблица 2

| № пп | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали , наружный диаметр не менее 159 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | ГОСТ 10704-91 |
| 2 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской ,наружный диаметр не менее 108 мм, толщина стенки не менее 4,0 мм | ГОСТ 10704-92 |
| 3 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской , наружный диаметр не менее 89 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | ГОСТ 10704-93 |
| 4 | Отвод | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром не менее 159 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм | ГОСТ 17375-2001 |
| 5 | Отвод | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4 мм | ГОСТ 17375-2001 |
| 6 | Отвод | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром не менее 89 мм, толщиной стенки не менее 5 мм | ГОСТ 17375-2002 |
| 7 | Переход | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) , наружным диаметром и толщиной стенки не менее 159х4,5-89х3,5 мм | ГОСТ 17375-2003 |
| 8 | Переход | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) , наружным диаметром и толщиной стенки не менее 159х4,5-108х4 мм | ГОСТ 17375-2004 |
| 8 | Переход | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) , наружным диаметром и толщиной стенки не менее159х4,5-65х3 мм | ГОСТ 17375-2005 |
| 9 | Запорная арматура | Краны стальные газовые фланцевые ,Ду не менее 150 | ГОСТ 9544-93А |
| 10 | Запорная арматура | Краны стальные газовые фланцевые ,Ду не менее 100 | ГОСТ 9544-93А |
| 11 | Запорная арматура | Краны стальные газовые фланцевые ,Ду не менее 80 | ГОСТ 9544-93А |
| 12 | Заглушка | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали , наружным диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм |  |
| 13 | Заглушка | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали , наружным диаметром не менее 89 мм, толщиной стенки не менее3,5 мм |  |
| 14 | Заглушка поворотная | Заглушка поворотная Ду не менее 150 мм | ГОСТ 12816-80 |
| 15 | Заглушка поворотная | Заглушка поворотная Ду не менее 100 мм | ГОСТ 12816-80 |
| 16 | Заглушка поворотная | Заглушка поворотная, не менее Ду 80мм | ГОСТ 12816-80 |
|  |  | ОПОРЫ |  |
| 17 | Песок | Песок природный для строительных работ средний | ГОСТ 8736-93 |
| 18 | Бетон | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм | ГОСТ 26633-85 |
| 19 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской ,наружный диаметр не менее 108 мм, толщина стенки не менее 4 мм | ГОСТ 10704-91 |
| 20 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской , наружный диаметр не менее 159 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | ГОСТ 10704-92 |
| 21 | Сталь для опор | Сталь листовая горячекатаная толщиной не менее 10-13 мм | ГОСТ 19903-86 |
| 22 | Крепления для опор | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | ГОСТ 2590-91 |
| 23 | Грунтовка для опор и газопровода | Грунтовка для металлических поверхностей | ГОСТ 25129-82 |
| 24 | Краска для опор и газопровода | Краска для металлических огрунтованных поверхностей ,эмаль | ГОСТ 15907-70 |
|  |  | Защита ГНД от падения электропровода |  |
| 25 | Изолятор | Изоляторы фарфоровые | ГОСТ9648-63 |
| 26 | Штырь | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | ГОСТ 13927-80 |
| 27 | Проволока | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром не менее 2 мм | ГОСТ 1668-73 |
| 28 | Сталь круглая | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества ,диаметром не менее 6 мм | ГОСТ 535-79 |

РАЗДЕЛ III

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______________

р.п. Колывань 			                    	                              	«        »        _____  2013г.

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________,именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании протокола _____________________ от «___» _______ 2013 г. № __, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью 2389м) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Контракта.

1.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, перечисленные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2),   являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и условиями настоящего Контракта.

1.1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными или привлеченными силами, с использованием своего оборудования и механизмов, своих материалов, согласованных с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, в том числе за нарушение сроков производства работ.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, произвести приемку работ и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена  Контракта

2.1 Цена Контракта включает в себя стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, и составляет _________________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС___%.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. При определении стоимости выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по Контракту на начальную (максимальную) цену аукциона. Понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС.

2.3.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения  муниципального Контракта.

3. Срок выполнения работ по Контракту.

Объем  работ. Сдача и  приемка работ

3.1 Срок выполнения работ по Контракту

3.1.1 Начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения муниципального Контракта. Срок окончания работ: до 01 декабря 2013 года.

3.2 Объемы работ.

3.2.1. Объемы работ определяются Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2).

3.3 Сдача и приемка работ

3.3.1. Подрядчик составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ формы КС-2 (далее по тексту КС-2), определяющий объемы и стоимость выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-З (далее по тексту КС-3) и счет-фактуру,  паспорта, сертификаты  соответствия (технические, пожарные, гигиенические) на используемые при производстве работ материалы.

3.3.2. Заказчик обязан в трехдневный срок проверить формы КС-2, КС-З, подписать их и направить Подрядчику.

При отсутствии замечаний у Заказчика к работе, выполненной Подрядчиком, Заказчик после проверки подписывает КС-2 и КС-3 и заверяет своей печатью.

При наличии замечаний к работе Подрядчика, Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика КС-2, КС-3, дает письменный мотивированный отказ от принятия работ и назначает сроки для устранения замечаний.

3.3.3. Заказчик имеет право приостановить производство работ, в случае нарушения технологии ведения работ и отступления от проектных решений.

3.3.4. Окончательная приемка работ по Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии с законодательством РФ после выполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

4. Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области по цене, установленной настоящим муниципальным Контрактом.

4.2. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика на основании  подписанных обеими сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и  справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленных Подрядчиком счетов-фактур по мере исполнения доходной части бюджета МО р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области, но не позднее 29 декабря 2012 года. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Контракту, включая устранение недостатков, выявленных при приемке работ по Контракту.

4.3. Формы КС-2 должны быть рассчитаны Подрядчиком по сметной программе «Гранд-смета» или сохранены в формате АРПС (универсальный формат,  работающий со всеми сметными программами).

5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить все работы своими силами и средствами, силами и средствами привлеченных субподрядчиков, из своих материалов, с использованием своего оборудования, конструкций, механизмов, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2), действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

5.1.3. Начать, произвести и завершить работы по настоящему Контракту в установленные Контрактом сроки.

5.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта, проектной документации.

5.1.5. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, разработке и внедрению стандартов безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

5.1.6. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Оперативно обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.1.7. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  пр.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, разрешения на применение Ростехнадзора,  технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Сертификаты  и т.п. должны быть предъявлены для согласования Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

5.1.8.  Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.9. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 10 метров.

5.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком в соответствии с положениями настоящего Контракта и действующего законодательства за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств при исполнении настоящего Контракта, в том числе за нарушение сроков производства работ.

5.1.11. Вести с момента начала работ и до их завершения Журнал производства работ (КС-6), а также все специальных видов работ. Форма журналов должна соответствовать типовой межотраслевой форме. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком.

В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и  Подрядчика.

5.1.12.  Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов на эти работы. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.1.13. В случае если представителем Заказчика в Журнал производства работ внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию, работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.14. Подрядчик несет затраты на теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение за весь период проведения работ по реконструкции.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.2.2.Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ указанных в настоящем Контракте.

5.2.4. Осуществлять строительный контроль на объекте, производить проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.5. В трехдневный срок после получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, произвести их приемку или дать мотивированный отказ в приемке.

5.2.6. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими статьями Контракта, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6. Гарантии и ответственность Сторон

6.1. Гарантия качества на выполненные работы - в течение пяти лет с момента передачи результата работы Заказчику.

Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения дефектов или недоделок, срок действия гарантии продлевается  на период  устранения дефектов  (недоделок).

В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется прибыть к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 дней.

Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Заказчика.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения  Заказчик  назначает  квалифицированную экспертизу, которая составит  соответствующий акт  по фиксированию  выявленных  дефектов (недоделок) и их характере.

Устранение дефектов (недоделок)  осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки,  Заказчик  устраняет выявленные дефекты (недоделки)  силами другого  подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный Контракт.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств.

7. Действие Контракта.

Условия и порядок расторжения Контракта

7.1 Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

7.2 Контракт, может быть,  расторгнут  по письменному  соглашению Сторон либо по  решению  суда  в порядке, предусмотренном ГК РФ.

7.3 Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия  споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

7.4 Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт по следующим основаниям:

- если Подрядчик по своей вине не приступает к выполнению работ свыше 10 календарных  дней с момента, предусмотренного  п.3.1.1 Контракта;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ по настоящему Контракту более  чем на 10 дней.

7.5 Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, путем подписания сторонами соглашения.

8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

- 8.1.Подрядчик обязуется представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на сумму 393 846 (триста девяносто три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 35 копеек.

- 8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

8.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту, представленное Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Контракту остается у Заказчика.

9. Дополнительные условия

9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента таких изменений.

- Направление уведомлений, сообщений, обмен документами по настоящему Договору производится Сторонами путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

9.4.  Настоящий Контракт содержит следующие приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта:

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 2. Локальный сметный расчет.

10. Почтовые адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: | Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: |
| М.П. __________________ /_____________/ | М.П. _______________ /____________/ |

Приложение 1 к муниципальному

контракту от________ № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью2389м).

Все указания, встречающиеся в настоящем техническом задании и приложениях к  документации открытого аукциона в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта подрядчиком. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

Участник размещения заказа может предложить материалы, изделия, технические характеристики товара в соответствии с указанными в документации, или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже указанных параметров.

При наличии указаний на товарные знаки они сопровождаются (т.е. их следует читать) словами «или эквивалент».

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, в соответствии с  Техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Используемые материалы должны быть новыми, ранее не используемые, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качественные характеристики.

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и др.).

| № п/п | #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Наименование объекта | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью 2389м). |
| 2 | #### Район и место строительства | 633161, Новосибирская область, Колыванский район, д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 |
| 3 | #### Вид строительства | Новое |
| 4 | #### Заказчик | Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| 5 | #### Объемы работ | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода низкого давления в д. Чаус, д. Подгорная Новосибирской области общей протяженностью 2389 м., в соответствии с проектом. Подключение газораспределительных сетей к шкафным газораспределительным пунктам (ШРП): д. Подгорная: ул. Матросова, ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Партизанская, ул. Западная, Карьерный переулок д. Чаус: ул. Титова, ул. Терешковой, ул. Дачная, ул. Николаева, ул. Приозерная, ул. Береговая, ул. Луговая |
| 6 | #### Способ прокладки | Надземная прокладка газопроводов низкого давления (далее по тексту - ГНД) |
| 7 | #### Присоединение к газопроводам | Подключение газопроводов низкого давления (врезка) к ГРПШ, согласно техническим условиям с пуском газа в газораспределительную систему. |
| 8 | #### Заказчик предоставляет | На строительно-монтажные работы ГНД протяженностью 2389м заказчик предоставляет проект, выполненный в соответствии с ТУ. |
| 9 | #### Особые условия | На газопровод низкого давления 2389 м.: - Перед началом строительства предоставить календарные планы-графики выполнения работ в течение 5 дней со дня подписания контракта; - Подрядная организация организует полную сдачу объектов в соответствии с действующим законодательством (приложение Б СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») по Акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы и подписанный инспекцией «Гостройнадзора» НСО, подписанный всеми газоснабжающими организациями акта о соответствии объектов и в соответствии с ТУ; - Предоставление Схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (в ред Федерального Закона от 18.07.2011 № 243-ФЗ ст. 8); - По завершению строительства провести благоустройство под объектами строительства; - Проведение пуско-наладочных работ, сдача Заказчику газопровода низкого давления с пуском газа в газопровод и вводом в эксплуатацию объекта строительства, с полной сдачей эксплуатирующей организации. |
| 10 | #### Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания работ: до 01.12. 2013 года. |

Ведомость объемов работ

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д. Чаус ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 ШРП №5, от Узла №2 от ОП1 до ОП13, от ОП 247 до ОП 421, от ОП 183 до ОП 120 (протяженностью 2389м).

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Наружный газопровод |  |  |  |
| 1 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм | 100 м газопровода | 5,55 |
| 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм | м | -560,6 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 560,6 |
| 4 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм | 100 м газопровода | 10,5 |
| 5 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм | 100 м газопровода | 7,84 |
| 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | -791,8 |
| 7 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 791,8 |
| 8 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 150 мм(кран шаровой фланцевый ДУ=150мм) | 1 задвижка | 2 |
| 9 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-150Ф (16270:1,18*1,02*1,03:4,29) | шт | 2 |
| 10 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |
| 11 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-100Ф (8060/1,18*1,02*1,03/4,29) | шт | 1 |
| 12 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 80 мм (кран шаровой фланцевый Ду=80мм) | 1 задвижка | 2 |
| 13 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-80Ф (3440/1,18*1,02*1,03/4,29) | шт | 2 |
| 14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм (поворотная заглушка, Ду=150мм) | 1 фланец | 2 |
| 15 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | -4 |
| 16 | Заглушка поворотная Ду 150 мм (2500/1,18/1,02*1,03/4,29) | шт | 2 |
| 17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (поворотная заглушка Ду=100 мм) | 1 фланец | 1 |
| 18 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -2 |
| 19 | Заглушка поворотная Ду 100 мм (1300/1,18/1,02*1,03/4,29) | шт | 1 |
| 20 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм(поворотная заглушка Ду=80 мм) | 1 фланец | 2 |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -4 |
| 22 | Заглушка поворотная Ду 80 мм (1500/1,18/1,02*1,03/4,29) | шт | 2 |
| 23 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек | 0,02 |
| 24 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | -0,002 |
| 25 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1 |
| 26 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 |
| 27 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (Отводы) | 1 т фасонных частей | 0,5588 |
| 28 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,5588 |
| 29 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 68 |
| 30 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 52 |
| 31 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 |
| 32 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (Переходы) | 1 т фасонных частей | 0,0342 |
| 33 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0342 |
| 34 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм (прим.159х65) | шт. | 2 |
| 35 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм | шт. | 10 |
| 36 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 4 |
|  | Антикорозийное покрытие газопроводов |  |  |
| 37 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 798 |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,98 |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,98 |
| Раздел 2. Опоры |  |  |  |
| 40 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 2,54 |
| 41 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 12,7 |
| 42 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,508 |
| 43 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -51,82 |
| 44 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 51,82 |
| 45 | Монтаж опор | 1 т конструкций | 15,462344 |
| 46 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 98,4 |
| 47 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1258,4 |
| 48 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0,8636 |
| 49 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17,78 |
|  | Антикорозийное покрытие опор |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 293,2 |
| 51 | Огрунтовка металлических поверхностей за2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,932 |
| Раздел 3. Защита газопровода от падения электропровода 1=2м. |  |  |  |
| 52 | Металлические конструкции под оборудование | 1 т | 0,00974 |
| 53 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 шт. | 9 |
| 54 | Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20 | 100 шт. | 0,09 |
| 55 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д | шт. | 9 |
| 56 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм | кг | 0,54 |
| 57 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 | 1 электрод заземления | 2 |
| 58 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02 | 1 электрод заземления | 2 |
| 59 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 12 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 60 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | -0,0094 |
| 61 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,00132 |
| Раздел 4. Испытания газопровода |  |  |  |
| 62 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 18,34 |
| 63 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм | 100 м трубопровода | 5,55 |
| 64 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм | 1 узел | 1 |
| 65 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм | 1 узел | 1 |
| 66 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм (89мм) | 1 узел | 1 |
| 67 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода | 18,34 |
| 68 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100 м газопровода | 5,55 |
| 69 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 2 |

В случае если в локальном сметном расчете  и ведомости объемов работ применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными.

- В случае если в локально-сметных расчетах и ведомости объемах работ применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговое наименование, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.