Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Эксплуатационно-техническое обслуживание электрических сетей 0,4 кВ и светильников наружного освещения рабочего поселка Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Обслуживание электролиний уличного освещения |  |  |  |
| 1 | Осмотр воздушной линии | км. | 30,6 |
| 2 | Омотр и обслуживание фонарей | шт. | 524 |
| 3 | Смена магнитных пускателей | 100 шт. | 0,12 |

И.о. главы р.п.Колывань                                                                                       А.А.Дорофеев