Описание объекта закупки

на выполнение работ по отводу воды в районе
улиц Кедровая и Лесная р.п. Колывань
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Исполнителя. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Локальный сметный расчет на  выполнение работ по отводу воды в районе улиц Кедровая и Лесная р.п. Колывань прилагается.
1.Место выполнения работ.

         Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кедровая и Лесная.
2. Условия выполнения работ.

   Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Документации, Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации.
  3. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ по Контракту  – дата заключения Контракта.

Дата окончания работ на Объекте – 02.06.2014г.

                                                        Ведомость объемов работ

	N п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Земляное полотно

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2


	1000 м3 грунта
	2,2

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	=3850

	3
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	2,2

	4
	Планировка откосов канавы механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	4,86

	5
	Планировка откосов канавы механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,14

	Раздел 2. Искусственные сооружения

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,26

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,26

	9
	Планировка вручную дна , группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной поверхности
	0,003

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,006

	11
	Устройство подушек под блоки
	100 м3 подушки
	0,004

	12
	Укладка блоков  при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	13
	Блок ж.б
	м3
	0,45

	14
	Устройство гидроизоляции блоков обмазочной битумной мастикой двухслойной
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,049

	15
	Защита кабелей швеллером
	100 м трассы
	0,06

	16
	Герметизация вводов  кабеля


	1 проход кабеля
	2

	17
	Герметизация канала кабельной канализации занятого
	1 канал
	1

	18
	Установка столбика замерного для линии связи
	1 шт.
	2


Глава р.п. Колывань                                                                                                   Тайлаков В.Н.

