Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 6 от 13.05.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство газовой котельной для жилого дома по ул. Овчинникова, 77.

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Фундамент под котельную и трубу |  |  |  |
| 1 | Планировка под отметку площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,09016 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,046 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,576 |
| 5 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,035 |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,231 |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,15722 |
| 8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0348 |
| 9 | Сталь толстолистовая марки Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм | т | 0,072 |
| 10 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2) | 1т | 0,1079 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,256 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,042 |
| Раздел 2. устройство каркаса |  |  |  |
| 13 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0,982 |
| 14 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,767 |
| 15 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (100*100) | т | 0,112 |
| 16 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0115 |
| 17 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 18 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0,09 |
| 19 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,3 |
| Стропила |  |  |  |
| 20 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,1608 |
| 21 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,148 |
| 22 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0113 |
| 23 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 24 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,1608 |
| 25 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,266 |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |
| Раздел 3. Стены, кровля |  |  |  |
| 28 | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен с окнами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,73 |
| 29 | Панели стеновые асбестоцементные облегченные | м2 | 70,81 |
| 30 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,5 |
| 31 | Пленка пароизоляционная | м2 | 60 |
| 32 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,55 |
| 33 | Пленка антиконденсатная | м2 | 66 |
| 34 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 8,2 |
| 35 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 8,364 |
| 36 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 37 | Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей | 100 м2 площади заделок | 0,001 |
| 38 | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 1,294 |
| 39 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,52 |
| 40 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 покрытия | 0,156 |
| 41 | Плиты покрытий асбестоцементные облегченные (10 листов 1,75*1,125) | м2 | 17,7 |
| 42 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 43 | Пленка пароизоляционная | м2 | 18,72 |
| 44 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 45 | Пленка антиконденсатная | м2 | 18,72 |
| 46 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,34 |
| 47 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -2,387 |
| 48 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 2,387 |
| Раздел 4. Окна и двери |  |  |  |
| 49 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,008 |
| 50 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 0,8 |
| 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 52 | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,1 |
| Раздел 5. Полы |  |  |  |
| 53 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,09 |
| 54 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 55 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,09 |

Строительство газовой котельной для жилого дома по ул. Кирова, 26 в р.п. Колывань

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Фундамент под котельную и трубу |  |  |  |
| 1 | Планировка под отметку площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,09016 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,046 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,576 |
| 5 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,035 |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  | -0,231 |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,15722 |
| 8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0348 |
| 9 | Сталь толстолистовая марки Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм | т | 0,072 |
| 10 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2) | 1т | 0,1079 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,256 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,042 |
| Раздел 2. устройство каркаса |  |  |  |
| 13 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0,982 |
| 14 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,767 |
| 15 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (100*100) | т | 0,112 |
| 16 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0115 |
| 17 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 18 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0,09 |
| 19 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,1608 |
| 20 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,148 |
| 21 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0113 |
| 22 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 23 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,266 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Раздел 3. Стены, кровля |  |  |  |
| 26 | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен с окнами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,73 |
| 27 | Панели стеновые асбестоцементные облегченные | м2 | 70,81 |
| 28 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,5 |
| 29 | Пленка пароизоляционная | м2 | 60 |
| 30 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,55 |
| 31 | Пленка антиконденсатная | м2 | 66 |
| 32 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 8,2 |
| 33 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 8,364 |
| 34 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 35 | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 0,55 |
| 36 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,52 |
| 37 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 покрытия | 0,156 |
| 38 | Плиты покрытий асбестоцементные облегченные (10 листов 1,75*1,125) | м2 | 17,7 |
| 39 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 40 | Пленка пароизоляционная | м2 | 18,72 |
| 41 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 42 | Пленка антиконденсатная | м2 | 18,72 |
| 43 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,34 |
| 44 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -2,387 |
| 45 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 2,387 |
| Раздел 4. Окна и двери |  |  |  |
| 46 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,008 |
| 47 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 0,8 |
| 48 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 49 | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,1 |
| Раздел 5. Полы |  |  |  |
| 50 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,09 |
| 51 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 52 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,09 |

Глава р.п. Колывань                                                                                            Тайлаков В.Н.