АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 21 мая 2010                                                                                         № 242

Об утверждении технического

задания на разработку

инвестиционной программы

МУП «Колывань-Домоуправление»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Приказом Минрегионразвития № 100 от 23.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования р.п. Колывань

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса (ОКК) МУП « Колывань-Домоуправление» по модернизации системы теплоснабжения р.п. Колывань на 2010 год (согласно Приложению 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление и техническое задание на разработку инвестиционной  программы  в газете «Трудовая правда».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.О. Главы р.п. Колывань                               			 А.А. Дорофеев

Приложение № 1

к постановлению администарции

р.п. Колывань № 242

от «21»  мая 2010

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса

МУП «Колывань-Домоуправление»

«Модернизация системы теплоснабжения  р.п. Колывань»
на 2010-2013 гг.

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального теплоснабжения муниципального образования _Р.п.Колывань на 2010 год (далее – техническое задание) разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Минрегионразвития №100 от 23.10.2007 «Об утверждении методических рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

В рамках данного технического задания инвестиционная программа (далее Программа) организации коммунального комплекса (далее ОКК) – это комплекс мероприятий, связанных с вложением денежных средств, ценных бумаг и иного имущества в действующие и вновь вводимые объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения р.п. Колывань в целях её развития и обеспечения качественного и своевременного предоставления услуг потребителям.

Заказчик Программы (далее Заказчик) - р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской  области.

Разработчик Программы (далее разработчик) – юридическое или физическое лицо (по договору, заключенному с Заказчиком в соответствии с действующим законодательством), выполняющее работы по разработке инвестиционной программы в соответствии с данным техническим заданием.

Исполнитель Программы (далее исполнитель) -  ОКК МУП «Колывань-Домоуправление»

Период реализации Программы –  2010 год, программа с учетом финансирования разрабатывается на 3 года. Срок разработки Программы - в течении одного месяца после утверждения технического задания. Срок окупаемости до 5-ти лет.

2. Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- повышения надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;

- увеличения пропускной способности коммунальных сетей теплоснабжения и канализации;

- повышения качества предоставляемой услуги теплоснабжения

- обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг ОКК.

3. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

- строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция и (или) модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

- повышение технической оснащенности коммунальной системы – приобретение и внедрение новой техники;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепла и оказание услуг теплоснабжения ОКК.

При разработки Программы определить объем необходимой финансовой потребности ОКК МУП «Колывань-Домоуправление» на реализацию мероприятий инвестиционной программы, произвести расчет инвестиционной составляющей (надбавки) к ценам (тарифам) для потребителей, а также платы за подключения к системе коммунального теплоснабжения.

  - Основные мероприятия инвестиционной программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов системы теплоснабжения МО р.п. Колывань направленные на:

- Улучшение качества оказываемых коммунальных услуг для существующих объектов потребления, а также сокращения затрат на устранение аварий системы.

- Увеличение производительности системы коммунального снабжения для строящихся (модернизированных) объектов потребления.

| №/№ | Наименование мероприятий | Ед. измер | Объем работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки выполнения | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вложений | возврат (окупаемость) |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Колывань |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей с стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана от котельной ЦРБ до жилмассива Кировский | м | 660 | 3803,7 | 2010 | Бюджеты различных уровней, СЧИ | частично за счет надбавки к тарифу и платы за подключение к сетям |
| 2. | Модернизация тепловых сетей с заменой металлических труб на сталь с тепловой изоляцией из пенополиуретана по ул. Советская - Рев.Проспект | м | 865 | 4812,8 | 2010 | Бюджеты различных уровней, СЧИ | частично за счет надбавки к тарифу и платы за подключение к сетям |
|  | Всего по теплоснабжению | м | 1525,0 | 8616,5 |  |  |  |
|  | из них разработка ПСД,2% |  |  | 172,3 |  |  |  |

5. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

1). Производственная эффективность:

-  повышение ресурсной эффективности и стабильности оказания услуг;

- повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, а также инвестиционного потенциала предприятия;

- повышение надежности работы коммунальной системы, сокращение аварий и повреждений в системах коммунальной инфраструктуры за счет ликвидации накопившихся недоремонтов изношенных основных фондов

- сокращение объемов нерационального использования сырьевых ресурсов на выработку услуг, сокращение потерь вырабатываемых ресурсов в сетях

- увеличение мощности систем коммунальной инфраструктуры

2) Экономическая эффективность:

- сокращение затрат ОКК на выработку коммунальной услуги

- увеличение рентабельности (сокращение убыточности) производства коммунальных услуг

3) Социальная эффективность:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в МО р.п. Колывань

- улучшение экологической ситуации

6. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы.

-   титульный лист инвестиционной программы;

-   паспорт инвестиционной программы;

-   описание действующей системы коммунальной инфраструктуры;

-   анализ производственной программы предприятия;

-   анализ существующих проблем системы коммунальной инфраструктуры ОКК;

- перечень и описание мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

-  этапы реализации мероприятий по развитию системы коммунального комплекса;

- финансовые потребности ОКК, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы;

-  источники финансирования мероприятий;

-  оценка доступности потребителей услуг ОКК;

-  расчет показателей производственной эффективности по результатам внедрения инвестиционной программы;

- расчет показателей экономической эффективности по результатам внедрения инвестиционной программы;

- оценка социальной и бюджетной эффективности по результатам внедрения инвестиционной программы;

- оценка рисков реализации инвестиционной программы;

- предложения о размерах надбавок к тарифам на коммунальные услуги для потребителей и платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры новых потребителей

7. Финансирование инвестиционной программы

7.1. Объем финансирования потребностей на реализацию инвестиционной программы рекомендуется определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы.

7.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

7.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-  пусконаладочные работы;

-  проведение регистрации объекта;

-  расходы не относимые на стоимость основных фондов (амортизация земли на строки строительства и т.п.);

-  прочие.

7.4. Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются:

- средства ОКК:

а) доходы, направляемые на инвестиции (прибыль предприятия, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направляемые на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы, при этом учитывая, что часть средств от применения надбавок к тарифам и платы за подключение может использоваться на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

б) амортизационные отчисления

- привлеченные (заемные) средства;

- средства бюджетов различных уровней;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

В случае использования в качестве источника финансирования программы заемных средств (кредитов банков) к проекту программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также график привлечения и возврата заемных с средств с указанием суммы возврата заемных средств и платежей за их использования.

7.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределение по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

8. Сроки подготовки проекта инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифам и тарифов на подключение

8.1. Срок подготовки проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы, расчеты соответствующих ей надбавок к тарифам на коммунальную услугу, а также расчеты тарифов на подключение и предложения по источникам финансирования каждого из мероприятий инвестиционной программы должны быть подготовлены и представлены:

- ОКК на рассмотрение главе муниципального образования – в течение шести месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания;

- главой муниципального образования на утверждение в Совет Депутатов муниципального образования – в течение трех месяцев с момента получения проекта инвестиционной программы.

8.2. Общий срок подготовки и утверждения инвестиционной программы

Общий срок с момента утверждения настоящего технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превысить 12 месяцев.

9. Порядок внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы.

9.1. Внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы муниципального образования или организации коммунального комплекса.

9.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание могут являться следующие обстоятельства:

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования;

- принятия и внесения изменений в программу социально-экономического развития муниципального развития и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение органом местного самоуправления муниципального образования решения о недоступности для потребителей работ и услуг коммунального комплекса с учетом предлагаемых надбавок к тарифам (ценам) для реализации мероприятий инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость оказываемых ею услуг и невозможности пересмотра надбавок к тарифам на услуги и тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

9.3. Внесение изменений в техническое задание может производиться не чаще 1 раза в год.