АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2010 г.                                                                                              № 330

Об утверждении  комплексной программы модернизации жилищно-коммунального комплекса р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2010-2013 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшения экологической обстановки, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексную программу модернизации жилищно-коммунального комплекса р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2010-2013 годы.

- Предоставить право администарции рабочего поселка Колывань вносить изменения в программу модернизации жилищно-коммунального комплекса р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2010-2013 годы.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая правда».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ. (Дорофеев А.А.).

Глава р.п. Колывань						          	      В.Н. Тайлаков

Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального комплекса

р.п. Колывань

Колыванского района

Новосибирской области

на 2010 - 2013 годы

КОЛЫВАНЬ 2010 г.

Оглавление

1. Паспорт комплексной программы модернизации жилищно-коммунального комплекса р.п. Колывань Колыванскогоо района Новосибирской области на 2010- 2013 годы…………………...…..

2. Общие положения……………………………………………………………………………5

3. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры р.п. Колывань Колыванского района. Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации…………………………………………………………………………………........7

3.1 Теплоснабжение………………………………………………………………………….7    4. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик…………………………………………………………………9

4.1 Теплоснабжение……………………………………………………………………….....9

4.2 Водоснабжение ………………………………………………………………………….9

4.3 Водоотведение…………………………………………………………………………..10

4.4 Электроснабжение……………………………………………………………………...10

5.  Сводная таблица финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК р.п.Колывань Колыванского района…………………………………………………………11

1. Паспорт

комплексной программы модернизации жилищно-коммунального комплекса

Колыванского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы

| Наименование Программы | Комплексная Программа модернизации жилищно-коммунального комплекса р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N 797 «О подпрограмме «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ» федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы» - Постановление администрации Новосибирской области от 28 сентября 2009 №351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Новосибирской области» - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Приказ Департамента строительства и ЖКХ Новосибирской области от 30.11.2009 №134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования» - Комплексная программа социально-экономического развития р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2008-2022 годы. Принята решением сессии Совета депутатов р.п. Колывань от 18.12.2007г. № 4. |
| Заказчик Программы | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области и Совет депутатов Колыванского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области. |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса р.п. Колывань Колыванского района, подрядные строительные организации |
| Цель Программы | Основными целями подпрограммы являются: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно - коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки; - привлечение инвестиций в жилищно - коммунальный комплекс; - улучшение качества жилищно – коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - адресная социальная защита населения при оплате жилищно - коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселка; - обеспечить финансовое оздоровление жилищно - коммунальных предприятий поселка; - обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно - коммунальных услуг; - обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно - коммунального комплекса поселка. |
| Срок реализации Программы | 2010 - 2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | 2010-2013 год: Привлеченные средства – 84 849,9 тыс.руб. Средства МО – 29 390,7 тыс.руб. Средства инвесторов – 2 935,9 тыс.руб. Итого: 117 176,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - Улучшение экологической ситуации - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами организации коммунального комплекса; - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; - доступность услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей услугами организации коммунального комплекса); - эффективность деятельности организации коммунального комплекса; - обеспечение инженерно-экологических требований. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрации и Совет Депутатов р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |

2. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее Программа) МО р.п. Колывань Колыванского района на 2010 - 2013 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования МО р.п. Колывань.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Система ЖКХ  р.п. Колывань представлена следующими коммунальными услугами.

1.Теплоснабжение.

Всего на территории поселка работает 12 котельных, в которых установлено 52 котла. Из них котельные ЖКХ 9, в них установлено 46 котлов.  Тепловых сетей в двухтрубном исполнении в поселке 25,3 км, из них ЖКХ 25,3 км, из них ветхих 17,0 км. Муниципальные котельные реализуют 33710 Гкал/год тепловой энергии, в том числе населению 18700  Гкал/год, организациям бюджетной сферы 10590 Гкал/год.

2. Водоснабжение.

Водопроводных сетей по всем видам собственности в поселке числится 74,4 км, в т.ч. муниципальных 74,4 км.. из них ветхих 58,7 км. Водозаборных скважин – 9 ед., из них ЖКХ  9 ед. Водоразборных колонок – 106 ед., из них ЖКХ 106 ед. В 2009г.  реализовано воды 356088 м3, в том числе  населению 234089 м3, организациям бюджетной сферы 57947 м3.

3. Жилищный фонд.

На территории района находится 1194 многоквартирных жилых домов различных форм собственности. Общая площадь 101,3 тыс. м2.

4.Водоотведение.

Канализационных сетей на территории р.п. Колывань Колыванского района–нет. Сточные воды отводятся в местные отстойники-выгребные ямы и автотранспортом вывозятся на полигон отходов.

Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию действующих объектов коммунального комплекса МО, а также, в связи с развитием застройки жилищной и социальной сферы, строительство новых объектов необходимых для развития системы и обеспечения услугами новых потребителей.

Программа включает в себя модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры по трем направлениям:

- Теплоснабжение;

- Водоснабжение;

- Водоотведение.

3. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры р.п. Колывань Колыванского района.

Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации в 2010 году.

3. 1 Характеристика существующей системы теплоснабжения объектов модернизации в 2010 г.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения МО р.п. Колывань состоит из следующих объектов:

Семь котельных р.п. Колывань:

- котельная «Черемушки», 2000 года ввода, площадью 286,1 кв.м. В состав оборудования котельной входят- 8 котлов «Братск», установленной мощностью 5,68 Гкал\час; дымосос ДН-10; вентилятор радиальный ВЦ 14-46; Насос 290\30; два тельфера 1т и 2т; труба дымовая  500мм;

- котельная Дома Быта, 1994 года ввода, площадью 294,5 кв.м. В состав котельного оборудования входят- семь котлов «Братск», установленной мощностью 3,96 Гкал\час; два дымососа ДН-8 и ДН-10; вентилятор радиальный ВЦ 14-46; насос 290\30; два тельфера 1т и 2т; труба дымовая  500мм;

- котельная «Юность», 1987 года ввода, площадью 904,4 кв.м. В состав котельного оборудования входят- 14 котлов «Братск», установленной мощностью 9,37 Гкал\час; три дымососа ДН-8 и ДН-10; вентилятор радиальный ВЦ 14-46; два насоса 290\30; четыре тельфера 1т и 2т; труба дымовая  500мм;

- котельная Колыванского сельхозтехникума, 1996 года ввода, площадью 243,1 кв.м. В состав котельного оборудования входят - 6 котлов «Братск», установленной мощностью 3,68 Гкал\час; дымосос ДН-10; вентилятор радиальный ВЦ 14-46; два насоса К 150-125-250 и К90-35; два тельфера 1т и 2т; труба дымовая  500мм;

- котельная Туб санатория,1980 года ввода, площадью 164,2 кв.м. В состав котельного оборудования входят- 3 котла «Братск», установленной мощностью 1,78 Гкал\час; дымосос ДН-9; насос К 100-65-200; два тельфера 1т и 2т; труба дымовая  500мм;

- котельная РСУ, 1991 года ввода. В состав котельного оборудования входят – передвижная котельная КМТ-1,25 с двумя котлами установленной мощностью 1,22 Гкал\час; дымосос ДН-9; вентилятор радиальный ВЦ 14-46; насос К90-35; две труба дымовая  400 и 500мм;

- котельная 16-ти квартирного дома, оборудованная двумя котлами, установленной мощностью 0,28 Гкал\час.

Котельные отапливают 203 жилых дома, расположенных в  р.п. Колывань, отапливаемой площадью 49 919,0 м2 (2 008 проживающих), объекты социальной сферы, бюджетные организации и прочие организации (54 объекта).

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 157,7 Гкал.

Протяженность тепловых сетей МО по состоянию на 01.01.2010 года в двухтрубном исчислении составляет – 40,2 км (по 20,1 км каждая нить). Система сетей не закольцована. Год ввода тепловых сетей с 1980 года. Перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии год составляет 4 769,7 тонн.

3.2. Суть проблемы в системе теплоснабжения

Первая проблема. Котельная «Юность» и все основные тепловые сети к ней введены в эксплуатацию в 1980 году. Износ основных объектов тепловых сетей к данной котельной –  100%.

В отопительный период 2009-10 гг произошла авария, продолжительностью 14,5 часов, в результате которой без услуг теплоснабжения оставалось 51 потребитель, в том числе 18 жилых домов и 4 объекта социальной сферы. Причиной аварии являлась разбалансированность системы подачи теплоносителя в результате порыва на тепловых сетях.

В настоящее время 0,865 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 22,0% от реализации тепловой энергии при нормативе 9,5%.

В соответствии с областной целевой программой «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы» в 2010 году планируется строительство газовой котельной р.п.Колывань на базе существующей котельной «Юность». В связи с чем, возникла необходимость в реконструкции отдельных участков тепловых сетей и строительстве новых сетей для эксплуатации газовой котельной. Протяженность новых сетей составила 865 п.м.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

В разработанной по поручению Президента России Федеральной целевой программе «Жилище» (подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации») говорится, что кризис коммунального хозяйства вызван состоянием инженерных сетей, изношенность которых является главным источником угроз для социального и экономического развития страны.

В соответствии с МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, утвержденной Секцией «Коммунальная энергетика» Научно-технического совета Госстроя России (протокол от 29.05.03 № 01-нс-14/1) , заместителем председателя Госстроя России 12.08.03г),  норматив допустимых  потерь составляет 14,1 %.

Вторая проблема. Котельная Дома быта, в связи с изношенностью оборудования, а также несоответствием установленной мощности потребляемой нагрузке (при установленной мощности 5,6 Гкал\час – фактическая нагрузка -1,3Гкал\час) – подлежит закрытию. В результате необходимо переключить теплоснабжения жилого массива из 10 многоквартирных домов на газовую котельную ЦРБ. Подключение предполагается посредством прокладки новой теплотрассы от котельной ЦРБ до данных объектов. Часть потребителей, отапливаемых от котельной Дома быта будут подсоединены к сетям газопровода низкого давления. Протяженность новых сетей составит 660 п.м.

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения МУП «Колывань-Домоуправление» р.п. Колывань Колыванского района направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкцию (обновление) системы централизованного теплоснабжения для снижение потерь тепла в сетях и для качественного обеспечения тепловой энергией существующего отапливаемого фонда, социального  и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

Для оптимизации теплоснабжения предоставляется разумное решение – провести модернизацию теплотрасс муниципального образования с применением изделий, произведенных согласно ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" (труб в двухтрубном исчислении на трубы из пенополиуретана).

4. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные характеристики) систем коммунальной инфраструктуры р.п. Колывань Колыванского района.

4.1 Теплоснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2010 | Строительство тепловых сетей стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана от котельной ЦРБ до жилмассива Кировский |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой металлических труб на стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана по ул. Советская - Рев.Проспект, КСШ №1 |
|  | Строительство газовой блочно-модульной котельной |
| 2011 | Модернизация котельной Черемушки |
| 2012 | Модернизация котельной Черемушки |

4.2 Водоснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2011 | Модернизация водопроводных сетей и скважин |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений |
|  | Строительство резервных трубопроводов холодной воды к котельным |
| 2012 | Модернизация водопроводных сетей и скважин |
|  | Строительство трубопроводов холодной воды к котельным |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений |

4.3. Электроснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2011 | Строительство линий электропередач для создания резервного питания электроэнергией котельных |
| 2012 | Строительство линий электропередач для создания резервного питания электроэнергией котельных |

5. Сводная таблица  мероприятий и финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК р.п. Колывань

| № п/п | Наименование предприятия / адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые показатели, тыс.руб. | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Заемные средства СП | Заемные средства СП (возврат за счет платы за подключение к системе) | Средства МО | Средства РФ и СРФ | Привлеченные средства |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения Мероприятия: - Строительство блочно-модульной котельной - Строительство тепловых сетей стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана от котельной ЦРБ до жилого массива Кировский р.п. Колывань. - Модернизация тепловых сетей с заменой металлических труб на стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана по ул. Советская - Рев.Проспект , КСШ№1 р.п.Колывань | шт | 1 | 27476,5 | 27476,5 |  |  | 2935,9 |  | 510,7 |  | 24029,9 |  |
| 3. | Модернизация котельного оборудования и расширение мощности котельной Черемушки | шт | 1 | 12000,0 | - | 6000 | 6000 |  |  | 4800 |  | 7200 |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  | 39476,5 | 27476,5 | 6000 | 6000 | 2935,9 | - | 5310,7 |  | 31229,9 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей и скважин | м |  | 17000,0 | - | 8500 | 8500 |  |  | 6800 |  | 10200 |  |
| 4 | Строительство водопроводных очистных сооружений | шт | 1 | 40000,0 | - | 20000 | 20000 |  |  | 16000 |  | 24000 |  |
| 5 | Строительство резервных трубопроводов холодной воды к котельным | м |  | 700,0 | - | 700 | - |  |  | 280 |  | 420 |  |
|  | Итого по водоснабжению |  |  | 57700 | - | 29200 | 28500 | - | - | 23080 | - | 34620 |  |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство линий электропередач для создания резервного питания электроэнергией котельных |  |  | 20 000,0 | - | 10000 | 10000 | - | - | 1000 | - | 19000 |  |
|  | Итого по энергоснабжению |  |  | 20000,0 | - | 10000 | 10000 | - | - | 1000 | - | 19000 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 117176,5 | 27476,5 | 45200 | 44500 | 2935,9 | - | 29390,7 | - | 84849,9 |  |