АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 28 марта 2011 года                                                                                   № 126

- Об утверждении положения «О порядке газификации квартир и домовладений муниципального образования  р.п. Колывань»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь областной целевой программой «Газификация Новосибирской области на 2007 – 2011 годы», Уставом рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить положение «О порядке газификации квартир и домовладений муниципального образования р.п. Колывань» (приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Трудовая правда» или в приложении к газете «Трудовая правда» - «Официальный вестник».

- Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы р.п. Колывань					         А.А. Дорофеев

- Приложение N 1

- Утверждено

- постановлением

- администрации р.п. Колывань

- Колыванского района

- Новосибирской области

- от 28.03.2011 N 126

- Положение «О порядке газификации квартир и домовладений муниципального образования  р.п. Колывань»

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального образования при организации мероприятий и работ, связанных с газификацией квартир и домовладений в муниципальном образовании р.п. Колывань.

- 1.2. Целями взаимодействия являются:

- - обеспечение комплексного, эффективного и дифференцированного использования сил и средств при газификации жилого сектора частной застройки муниципального образования р.п. Колывань;

- - создание условий для стимулирования деятельности и гражданской ответственности взаимодействующих сторон при осуществлении мероприятий по газификации жилья;

- 1.3. Взаимодействующие стороны руководствуются следующими принципами:

- - строгое соблюдение законности;

- - сосредоточение усилий на выполнении работ по вводу газовых сетей в эксплуатацию;

- - соблюдение прав, обязанностей и ответственности;

- - разграничение функциональных и финансовых обязанностей.

- По результатам практической реализации в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.

- 2. Участники взаимодействия

- 2.1. Администрация р.п. Колывань, организации, оказывающие услуги по монтажу газораспределительных систем  и население муниципального образования р.п. Колывань.

- 2.2. Для решения вопросов, связанных с газификацией жилых домов в частном секторе, жители организуют потребительский кооператив либо инициативную группу, уполномоченную общим собранием жителей (далее - Кооператив).

- 2.3. Кооператив представляет интересы населения при осуществлении работ по газификации жилых домов в частном секторе.

- 2.4. Владельцы квартир, проживающие в многоквартирных домах, приравниваются к населению, проживающему в частном секторе, и участвуют в газификации домов в соответствии с настоящим Положением.

- 3. Условия взаимодействия

- 3.1. Взаимодействие сторон осуществляется на уровне структурных подразделений администрации р.п. Колывань, организаций, оказывающих услуги по монтажу газораспределительных систем, председателей кооперативов и населения.

- 3.2. Взаимодействующие стороны для обеспечения совместных действий по реализации мероприятий по газификации жилья организуют работу комиссии, проводят рабочие совещания и комиссии.

- 3.3. Мероприятия по газификации частного сектора распределяются на этапы:

- - подготовка исходной документации для проектирования;

- - разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации (ПСД);

- - заключение договора подряда и строительство газовых сетей;

- - ввод в эксплуатацию газовых сетей.

- 4. Порядок газификации жилых домов

- 4.1. Газификация жилых домов, находящихся в собственности граждан, выполняется силами строительно-монтажных организаций, кооперативами, газораспределительными организациями.

- 4.2. Подготовка исходной документации на проектирование.

- 4.2.1. Заявку на газификацию владелец дома подает в письменном виде в подразделение газораспределительной организации и собственнику газораспределительных сетей.

- При получении заявки подразделение газораспределительной организации обязано в течение 20 дней обследовать жилой дом для определения пригодности его газификации и выдать технические условия на присоединение к газораспределительной системе и газоснабжения жилого дома.

- 4.2.2. При выполнении собственником домовладения или квартиры всех требований технических условий газораспределительная организация выдает разрешение на газификацию жилого дома. Владелец жилого дома или квартиры заказывает в проектной организации (имеющей право на выполнение соответствующей проектной продукции) проект газификации дома. Для этого владелец представляет в проектную организацию заявление в письменном виде на разработку проекта газификации, разрешение газораспределительной организации на газификацию жилого дома, поэтажный план дома.

- 4.2.3. Проектная организация составляет обмерные чертежи строения, а также рабочие чертежи и смету на газификацию дома. Смета на производство работ составляется на основе действующего в Новосибирской области прейскуранта на ремонтно-строительные работы. В смету включаются все операции и материалы, необходимые для производства работ по газификации. Стоимость газового оборудования принимается по фактическим ценам, действующим на период проведения работ по газификации. Плата за составление проектно-сметной документации взимается по сборникам цен на проектные работы с учетом рыночных коэффициентов, существующих на момент составления договора.

- Проектная организация обязана предусмотреть установку у абонента прибора учета газа с температурной компенсацией, соответствующего мощности газового оборудования и внесенного в Единый реестр средств измерений Госстандарта России.

- 4.2.4. Проектно-сметная документация на газификацию природным газом жилых домов, находящихся в личной собственности граждан, подлежит согласованию с газораспределительной организацией и после согласования выдается домовладельцу в количестве 2-х экземпляров. Начало выполнения проектно-сметной документации и срок ее выдачи оговаривается при заключении договора между домовладельцем и проектной организацией, но срок не должен превышать 1-го месяца с момента заключения договора.

- 4.3. Заключение договора подряда на проведение работ.

- 4.3.1. После получения проектно-сметной документации владелец дома или по его поручению другое физическое или юридическое лицо заключают договор на проведение работ по газификации дома со строительно-монтажной организацией, в качестве которой могут выступать строительные организации соответствующего профиля, кооперативы или другие организации и фирмы.

- В данном договоре в обязательном порядке должны быть оговорены сроки проведения работ, стоимость и порядок оплаты работ, порядок оценки качества выполнения работ, права и ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по договору.

- 4.3.2. По окончании строительства строительно-монтажная организация выдает владельцу оформленные в установленном порядке и подписанные строительный паспорт и акт приемки законченного строительством объекта. В последнем документе обязательно наличие подписи представителя газораспределительной организации и ее печати.

- Эти документы вместе с проектом на газификацию, копиями паспортов на установленное оборудование, справкой органов пожарного надзора на соответствие дымоходов и вентиляционных каналов требованиям пожарной безопасности представляются в газораспределительную организацию для регистрации и проведения учебы по технике безопасности и правилам эксплуатации газоиспользующего оборудования.

- 4.3.3. Договоры на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового оборудования заключаются газоснабжающей организацией на основании следующих документов:

- - справки от газораспределительной организации о проведении учебы по эксплуатации и технике безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования;

- - разрешения от владельца газораспределительной сети на подключение к газопроводу;

- - сведений, необходимых для осуществления учета газа (тип и марка подключаемого внутридомового газового оборудования, модель, заводской номер и год выпуска прибора учета газа);

- - информации о газифицируемом домовладении (площадь домовладения, количество проживающих и проч.).

- При наличии технической возможности право выбора организации, осуществляющей техническое обслуживание внутридомового оборудования, для заключения договоров предоставляется домовладельцу с обязательным согласованием с газоснабжающей организацией.

- 4.4. Ввод в эксплуатацию и подача газа.

- 4.4.1. Не позднее 15 дней с момента получения всех документов, в том числе договора снабжения природным газом с ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск", договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, газораспределительной организацией должно быть осуществлено подключение к газораспределительной сети (врезка), о чем домовладельца предупреждают заранее не менее чем за три календарных дня. Обязательным условием подключения абонента к газораспределительной сети является наличие у абонента указателя почтового адреса на доме.

- Срок подключения готового к эксплуатации объекта (домовладения) при отсутствии технической возможности может быть перенесен газораспределительной организацией, но не более чем на шесть календарных дней, о чем за три дня предупреждают домовладельца.

- 4.5. Владельцы объектов газификации обязаны заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

- 4.6. Исполнители работ - строительно-монтажные организации, кооперативы, подразделения газораспределительной организации, другие предприятия и организации несут ответственность перед владельцем (заказчиком) за качество исполнения и установленные сроки газификации объекта в соответствии с действующим законодательством и в рамках заключенного между ними договора.

- 5. Финансирование расходов на проектирование

- и строительство газопроводов уличной сети

- и вводов от уличной сети до жилых домов

- 5.1. Проектирование и строительство газопровода низкого давления (уличная сеть) и вводов от уличной сети до жилых домов осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования р.п. Колывань, за счет заинтересованных предприятий, организаций, кооперативов и граждан (собственников жилых домовладений и квартир).

- При этом доля затрат граждан на уличную газовую сеть и вводы до жилого дома в расчете на одно домовладение не должна превышать 30,0 тыс. рублей.

- 5.1.2. Проектирование и установка газового оборудования в жилом доме осуществляется за счет средств домовладельца.

- 5.2. Для финансирования работ по газификации частного домовладения могут быть использованы кредиты банков, в том числе льготный кредит согласно постановлению администрации Новосибирской области от 28.08.2006 N 66-па "О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области".