АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 30.05.2012                                                                                              № 364

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации  системы теплоснабжения р.п. Колывань»

В соответствии с	Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Приказом Минрегионразвития № 100 от 23.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования р.п. Колывань

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2013 годы согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление и техническое задание на разработку инвестиционной  программы  в газете «Трудовая правда».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Колывань                                              			В.Н. Тайлаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

р.п. Колывань № 364

от «30»  мая 2012г.

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2013 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации системы теплоснабжения р.п. Колывань Новосибирской области на 2012   -   2013 годы разработано на основании:

-   Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

-  приказа Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-  приказа Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1	Целью инвестиционной программы является повышение качества услуг в сфере теплоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями.

1.2. Задачами инвестиционной программы являются:

- развитие централизованного теплоснабжения муниципального образования путем модернизации системы теплоснабжения, строительство новой котельной и реконструкция теплотрасс;

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- улучшения качества оказываемых потребителям услуг;

- сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению;

- снижение мощности системы коммунального теплоснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения р.п. Колывань;

- уменьшение затрат на аварийный ремонт сетей;

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) в р.п. Колывань

2. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:

- Введение;

- Термины и определения, используемые в инвестиционной программе;

- Паспорт инвестиционной программы;

- Анализ существующего состояния системы теплоснабжения;

- Цели и задачи инвестиционной программы;

- План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

- План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования;

- Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

- Экономический эффект от модернизации системы теплоснабжения.

3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

В ходе разработки инвестиционной программы необходимо рассчитать следующие нормативы-индикаторы:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения:

- показатель уровня аварийности;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- среднегодовой показатель замены сетей;

- показатель замены котлов;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

2. Сбалансированность системы теплоснабжения:

- степень загрузки производственных мощностей;

- объем производства по приборам учета;

- объема реализации по приборам учета.

3. Эффективность деятельности:

- удельный расход топлива;

- удельный расход электроэнергии;

-трудоемкости производства (эффективности использования персонала).

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение  шести месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4.1.    Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения

инвестиционной программы

Орган регулирования МО при вынесении решения о соответствии проекта  инвестиционной программы условиям технического задания направляет проект инвестиционной программы для согласования в Совет депутатов р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области.

После согласования  проекта инвестиционная программа с соответствующим пакетом документов направляется  в органы регулирования субъектов РФ (департамент по тарифам Новосибирской области) для выдачи заключения на инвестиционную программу организации коммунального комплекса.

При выдаче органом регулирования субъектов РФ положительного заключения на инвестиционную программу, органы местного самоуправления в рамках своих полномочий направляют для   утверждения инвестиционную программу организации коммунального комплекса в МС и ЖКХ Новосибирской области.

4.2.    Мониторинг реализации инвестиционной программы

Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляет администрация р.п. Колывань Новосибирской области.

- Основные мероприятия инвестиционной программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию объектов системы теплоснабжения р.п. Колывань направленные на улучшение технических и экономических характеристик системы теплоснабжения.

| Наименование мероприятий | Ед. измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Строительство автономной газовой котельной тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал) с установкой 2 энергоэффективных стальных трехходовых жаротрубных водогрейных котлов теплопроизводительностью 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч), работающей в автоматическом режимек без постоянного присутствия обслуживающего персонала - взамен существующих угольных котельных: котельной м.р. «Черемушки» (установленной мощностью 5,58 Гкал/час, присоединенной мощностью 2,21 Гкал/час и котельной СХТ (установленной мощностью 4,63 Гкал/час, присоединенной мощностью 1,17 Гкал/час). | шт. | 1 |
| Реконструкция тепловых сетей с полной заменой теплотрасс, выполненных подземно в лотках на теплотрассы, проложенные открытым способом по низким опорам в стальных предварительно изолированных трубах с покровным слоем из оцинкованного железа: по ул. Мира, ул. Чехова, Революционному Проспекту, ул. К. Маркса, ул. Овчинникова, ул. Ворошилова, ул. Ленина, в т.ч. диаметрами: | км | 6,493 |
| 38 мм | км | 0,262 |
| 48 мм | км | 0,800 |
| 57 мм | км | 0,709 |
| 76 мм | км | 0,352 |
| 89 мм | км | 0,640 |
| 114 мм | км | 2,445 |
| 133 мм | км | 0,316 |
| 159 мм | км | 0,782 |
| 219 мм | км | 2,645 |
| Итого по строительству и модернизации систем теплоснабжения котельной «Черемушки» | * | * |
| Реконструкция тепловых сетей с полной заменой теплотрасс, выполненных подземно в лотках на теплотрассы, проложенные открытым способом по низким и высоким опорам в стальных предварительно изолированных трубах с покровным слоем из оцинкованного железа: по ул. Мира, ул. Советская, Революционному Проспекту, ул. М. горького, ул. Коммунистическая, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Ворошилова, в т.ч. диаметрами: | км | 4,967 |
| 32 мм | км | 0,598 |
| 38 мм | км | 0,328 |
| 48 мм | км | 0,869 |
| 57 мм | км | 0,222 |
| 76 мм | км | 0,551 |
| 114 мм | км | 1,765 |
| 159 мм | км | 0,554 |
| 219 мм | км | 0,080 |
| Реконструкция тепловых сетей с полной заменой теплотрасс, выполненных подземно в лотках на теплотрассы, проложенные открытым способом по низким и высоким опорам в стальных предварительно изолированных трубах с покровным слоем из оцинкованного железа: по ул. Соловьёва, ул. Блюхера, ул. Западная, в т.ч. диаметрами: | км | 1,007 |
| 32 мм | км | 0,050 |
| 48 мм | км | 0,017 |
| 57 мм | км | 0,017 |
| 76 мм | км | 0,475 |
| 114 мм | км | 0,080 |
| 159 мм | км | 0,355 |
| 219 мм | км | 0,020 |
| Реконструкция тепловых сетей с полной заменой теплотрасс, выполненных подземно в лотках на теплотрассы, проложенные открытым способом по низким и высоким опорам в стальных предварительно изолированных трубах с покровным слоем из оцинкованного железа: по ул. Ленина, ул. О.Жилиной, ул. Новосёлов, Рев. Проспекту, ул. Соловьёва, в т.ч. диаметрами: | км | 1,979 |
| 32 мм | км | 0,346 |
| 38 мм | км | 0,261 |
| 48 мм | км | 0,135 |
| 57 мм | км | 0,150 |
| 76 мм | км | 0,186 |
| 114 мм | км | 0,901 |
| Закольцовка тепловых сетей со строительством перемычек проложенных открытым способом по низким и высоким опорам в стальных предварительно изолированных трубах с покровным слоем из оцинкованного железа, в т.ч. диаметрами: | км | 2,700 |
| 114 мм | км | 0,400 |
| 159 мм | км | 1,100 |
| 219 мм | км | 1,200 |
| Итого по строительству и модернизации систем теплоснабжения котельных «Юность», «Тубдиспансер», «МПМК» с объединением систем в единую | * | * |

6. Финансирование инвестиционной программы

При разработке Программы необходимо определить объем необходимой финансовой потребности ОКК на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

6.1. Объем финансирования потребностей на реализацию инвестиционной программы рекомендуется определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы.

6.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются по укрупненному сметному расчету.

6.3. Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются:

- инвестиционные средства;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства Фонда модернизации ЖКХ;

- средства ОКК.

6.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределение по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

- Сроки подготовки проекта инвестиционной программы

6.1. Срок подготовки проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы должны быть подготовлены и представлены:

- ОКК в орган регулирования муниципального образования р.п. Колывань  для проверки соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование – в течение шести месяцев  с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания;

- главой муниципального образования на согласование в Совет депутатов р.п. Колывань - в течение трех месяцев с момента проверки инвестиционной программы органом регулирования р.п. Колывань;

- главой муниципального образования для получения заключения  в Департамент по тарифам Новосибирской области - в течение трех месяцев с момента согласования проекта инвестиционной программы Советом депутатов р.п. Колывань;

- главой муниципального образования на утверждение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской

области - в течение трех месяцев с момента получения заключения Депатамента по тарифам Новосибирской области проекта инвестиционной программы.

6.2. Общий срок с момента утверждения настоящего технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превысить 12 месяцев.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы.

7.1. Внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы муниципального образования или организации коммунального комплекса.

7.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание могут являться следующие обстоятельства:

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования;

- принятия и внесения изменений в программу социально-экономического развития муниципального образования и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость оказываемых ею услуг;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Внесение изменений в техническое задание может производиться нее чаще одного раз в год.