Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектно-сметной документации «Газопровод низкого давления        для газоснабжения жилых домов д.Подгорная и д.Чаус от ШРП №1,ШРП № 2,     ШРП  №3, ШРП№4, ШРП№ 5 в р.п.  Колывань , Новосибирской области»

| #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- |
| #### 1. Основание для проектирования | Муниципальный контракт |
| #### 2. Вид строительства | Новое |
| #### 3. Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 4. Заказчик | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 5. Проектная организация | На основании открытого аукциона в электронной форме |
| #### 6. Необходимое количество экземпляров проектной и рабочей документации | Четыре экземпляра, один экземпляр на электронном носителе |
| #### 7. Разделы проектирования | ПЗ; ГСН;ТКР; ОВОС;КС.ТКР; ПОС;МПБ; СД; ППО |
| #### 8. Объемы работ | «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Подгорная, д.Чаус от ШРП №1,ШРП №2, ШРП№3,ШРП №4,ШРП №5 р.п. Колывань, Новосибирской области» протяженностью 12 км. |
| #### 9. Источник снабжения ресурсами и точка присоединения объектов к инженерным сетям | Присоединение к существующим ШРП№1; ШРП №2; ШРП №3; ШРП № 4; ШРП №5. |
| #### 10. Особые условия | Проект выполнить в соответствии с ТУ на газоснабжение; выполнить топосъемку для проектирования; выполнить инженерно-геологические изыскания. Иметь на момент передачи проекта положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы НСО по выполненному проекту. |
| #### 11. Способ прокладки | Надземная прокладка газопровода низкого давления. |
| #### 12. Сроки выдачи проектной документации | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. |

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков